ПРОЕКТ

# ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# СПАССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

# ТОМ II (Обосновывающие материалы)

Спасское сельское поселение

2014

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1.Перспективные показатели развития Спасского сельского поселения | 4 |
| --- | --- |
| 1.1 Климатические условия | 4 |
| 1.2 Характеристика Спасского сельского поселения | 5 |
| 1.3 Прогноз численности и состава населения | 10 |
| 1.4 Прогноз развития промышленности | 12 |
| 1.5 Прогноз развития застройки муниципального образования | 15 |
| 1.6 Прогноз изменения доходов населения | 18 |
| 2.Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы | 18 |
| 3.Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры | 20 |
| 3.1 Водоснабжение | 20 |
| 3.2 Водоотведение | 24 |
| 3.3 Теплоснабжение | 26 |
| 3.4 Электроснабжение | 27 |
| 3.5 Газоснабжение | 28 |
| 3.6 Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | 29 |
| 4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения, учета и сбора информации | 30 |
| 5. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | 30 |
| 6. Инвестиционные проекты по водоснабжению и водоотведению Спасского сельского поселения | 33 |
| 7.Инвестиционные проекты по теплоснабжению Спасского сельского поселения | 49 |
| 8.Инвестиционные проекты по газоснабжению Спасского сельского поселения | 53 |
| 9. Инвестиционные проекты по электроснабжению Спасского сельского поселения | 59 |
| 10. Финансовые потребности для реализации Программы | 65 |

# 1. Перспективные показатели развития Спасского Сельского поселения

## 1.1 Климатические условия

а) Климат.

Климат Вологодского района умеренно-континентальный со сравнительно тёплым коротким летом и длинной холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Вынос тёплого морского воздуха, связанный с прохождением циклонов из Атлантики, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года: зимой вторжения с Атлантики сопровождаются сильными снегопадами и потеплениями, летом – похолоданием.

Самый тёплый  месяц года – июль, средняя температура воздуха +17,2ºС и  абсолютным максимумом + 35ºС. Самый холодный – январь, среднемесячная температура воздуха -11,6 ºС. Расчётная зимняя температура -32 ºС.

Среднегодовая температура воздуха 2,4 ºС.

По агроклиматическому районированию данный район относится к наиболее благоприятному в области для сельскохозяйственного производства. Здесь за вегетационный период накапливается более 1600º активных температур. Продолжительность активной вегетации растений – 116 дней. Продолжительность устойчивых морозов в среднем 118 дней. Среднегодовая сумма осадков 540 мм, из них приблизительно 70%  выпадает за тёплый период (апрель – октябрь). Средняя высота снежного покрова достигает 50-60 см., а максимальная – 100-110 см. Снежный покров устанавливается во второй половине ноября, сходит в двадцатых числах апреля. Продолжительность его залегания -150-160 дней. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 80%. Господствующее направление ветров  северо-западное в июле и юго-западное в январе.

В соответствии с климатическим районированием территории страны  для строительства (СНиП 23-01-99) Вологодский район  попадает в климатический подрайон IIB  умеренного климата, характеризующийся как благоприятный для селитебных целей. Продолжительность отопительного периода 231 день. Максимальная глубина промерзания грунта -140-150 см.

б) Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика.

Гидрографическая сеть района развита относительно хорошо. Для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения используются преимущественно подземные воды дочетвертичных отложений. Воды пестрые по степени обильности и минерализации. Воды четвертичных пород и поверхностные имеют подчиненное спорадическое распространение. Установившийся уровень грунтовых вод отмечен на глубине  0,2 – 2,0 метра  от поверхности  .земли. Водоёмы : р.Шограш, р.Золотуха, р.Лоста, р.Нурда,р. Лихтошь, р.Ёма, р.Шолда,р.Каргач, р.Каменка, р.Сегжа и развитая сеть малых рек и ручьёв.

в) Геология.

Рельеф территории Спасского сельского поселения: абсолютные отметки изменяются в пределах  131 – 236,9 м БС.  Грунты:  Пестроцветные песчано-глинистые образования.

г) Инженерно-строительные  условия.

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической среды. На основании выше перечисленных оценочных параметров произведено районирование территории  по  инженерно-строительным  условиям.

## 1.2 Характеристика Спасского сельского поселения

Муниципальное образование Спасское сельское поселение Вологодского муниципального района Вологодской области расположено в юго-восточной части Вологодского муниципального района Вологодской области.

Граничит:                                                                                                                                                                                -на западе  со  Старосельским сельским поселением Вологодского муниципального района;

-на северо-западе с Сосновским  и  Лесковским сельскими поселениями Вологодского муниципального района;

-на севере с городом Вологда;

-на востоке с Подлесным сельским поселением Вологодского муниципального района;

-на юге с Грязовецким муниципальным районом  и  Ярославской  областью.

Общая площадь муниципального образования Спасское сельское поселение в существующих границах составляет  49572,3 га.

Связь муниципального образования Спасское сельское поселение с районным и областным центром  г. Вологда осуществляется по автодороге регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием (асфальт) Вологда – Норобово.  Административный  центр муниципального образования Спасское сельское поселение – посёлок Непотягово. Расстояние до г. Вологды  9 км.

Аэропорт отсутствует. Вертолетная площадка севернее д. Яскино (для газовиков и областной больницы).

Ближайшая ж/д станция Вологда на линии Санкт-Петербург- Вологда – Москва; Вологда – Киров; Вологда – Архангельск.

Протяжённость территории с севера на юг 55 км. Общая площадь территории поселения составляет 495285,515 кв.км. и включает 86 населенных пунктов, в том числе 82 деревни, 3 посёлка и 1 село, а именно:

деревня Абрамцево

деревня Авдотьино деревня Александровское

деревня Анциферово

деревня Белое

деревня Бирюлёво

деревня Богородское

деревня Болтино

деревня Бубново

деревня Бурцево деревня Бродки

деревня Васнево

деревня Волково

деревня Волнино деревня Воронцово

деревня Гаврильцево

деревня Голубково

деревня Грибцово

деревня Данилово

деревня Дмитриевское деревня Доводчиково

деревня Дорофейка

деревня Дюково

деревня Емельяново

деревня Епифанка деревня Жилино

деревня Запрудка

деревня Захарово

деревня Звяга

деревня Ивановское

деревня Ильинское деревня Ильинское

деревня Кирики-Улита

деревня Кишкино

деревня Козицыно

деревня Колоколово

деревня Колотилово

деревня Конищево

деревня Коровайцево

деревня Костино

деревня Котельниково

деревня Красково деревня Круглица деревня Круголка

деревня Кудрино

деревня Леушкино

деревня Леушкино

деревня Лямцыно

деревня Малиновка

деревня Марюхино

деревня Маурино

посёлок Можайское – ранее населённый пункт Спасского с/п Вологодского района. По фамилии изобретателя самолёта А.Ф. Можайского, который проживал в селении в 1861 – 1868 гг. Ранее сельцо Котельниково. Первое упоминание о сельце Котельниково относится к 1519 году. Эти земли принадлежали Кирилло-Белозерскому монастырю. Жители сельца Котельниково являлись прихожанами Спасо-Преображенской на Брусничном церкви, о чём свидетельствуют клировые ведомости за 1951 год, сохранившиеся в Вологодском государственном архиве. В 1982 году сельцо Котельниково было переименовано в п. Можайское. Поселок Можайское находится в 12 км. от г. Вологды по Пошехонскому шоссе и очень знаменит, его знают далеко за пределами нашей области. Из всех уголков России едут туристы в дом-музей Александра Фёдоровича Можайского – человека, который является созидателем первого в мире летательного аппарата. Именно здесь, в посёлке Можайское, можно умом и сердцем прикоснуться к величайшему открытию и изобретению XIX века. Дом-музей Александра Фёдоровича Можайского, имеющий большое историческое и мемориальное значение, где 7 лет жил и работал талантливый русский изобретатель и создатель первого в мире самолёта, был открыт 4 ноября 1986 года, является памятником федерального значения.

деревня Мстишино

деревня Нагорное

посёлок Непотягово – бывшая деревня Спасского с/п Вологодского района. Название селения упоминается в источниках начала XVI в.: «Та сеча (подсека) … Непотяговской деревни из старины». От русского имени-прозвища Непотяг. В Ономастикон (Веселовский С.Б): Древнерусские имена, прозвища и фамилии. М. Наука, 1974 г. отмечено распространение фамильного прозвания на основе прозвища в южной части Вологодского уезда. деревня Нелидово деревня Никитино

деревня Норобово

деревня Обросцево

деревня Озерково

деревня Осипово

посёлок Перьево

деревня Петровское

деревня Печинки

деревня Пилатово

деревня Подгорье

деревня Подомарцево

деревня Поповка

деревня Починок деревня Починок

деревня Пыхмарево

деревня Родионцево

деревня Сорошнево

село Спасское - название поселения идёт от села Спасское Спасского сельского Совета. Первое упоминание о селе Спасское - Брусничное относится к 1544 году, как владение Кирилло-Белозерского монастыря.

деревня Старая Елизарка

деревня Сысоево

деревня Токарево

деревня Тропино

деревня Усово

деревня Хохлево

деревня Чашниково

деревня Чебаково

деревня Шеино

деревня Шелыгино

деревня Юрово

деревня Яминово

деревня Яскино С 14 октября 1998 года в соответствии с постановлением Губернатора Вологодской области от 23.07.1998 года № 587 к территории Спасского сельского Совета присоединён Беловский сельский Совет с административным центром поселок Перьево. С 01.01.2006 года в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Вологодской области от 16.11.2004 года № 670 о законе области «Об установлении границ Вологодского муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав» к территории поселения присоединена часть территории Рабочее-Крестьянского поселения с 11-ю населенными пунктами и определены границы сельских поселений района.

Рис 1.1

Спа́сское се́льское поселе́ние образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В состав сельского поселения вошли Спасский сельсовет и деревня Норобово.  Всё население Спасского муниципального образования (по переписи населения) составляет  4312 человек. (Рис 1.1)

Экономический подъём территории поселения пришёлся на 70-е годы XX столетия. В эти годы стало активно вестись строительство благоустроенного жилья на селе, объектов социальной сферы.

Памятники архитектуры: Дом-музей авиации и космонавтики им.                 А.Ф. Можайского (федерального значения).

Были церкви: Михайло-Архангельская Норобовская (д.Норобово), Николаевская на Стану (д.Подгорье), Ильинская Пуркаловская (д.Дорофейка), Покровская Пуркаловская (д.Покровское), Богородицкая Богородская (с. Богородское), Воскресенская Щелыгинская (д.Яминово), Спасо Преображенская на Брусничном (с.Спасское), Иоанно-Предтеченская Голубковская (д.Голубково), Кирико-Иулитовская Толстиковская (д.Кирики Улита).

Природные памятники: Еловый лес в Кирики-Улита, старые парки в с.Грибцово и поселке Можайское (особо охраняемые природные территории областного значения). Родник вблизи д. Голубково (особо охраняемая природная территория местного значения).

Памятный камень в честь венчания  поэта Сергея Есенина  с Зинаиды Райх в д.Кирики-Улита на месте Кирико – Иулитовской Толстиковской церкви.

## 1.3 Прогноз численности и состава населения

В градостроительной практике прошлых лет перспективные масштабы развития населенных пунктов Вологодской области определялись на основании расчета населения по методу трудового баланса на основе планируемой численности кадров действующих и намечаемых к развитию промышленных предприятий. За основу брались данные районного и областного статуправлений, а также экономические прогнозы, заложенные в "Проектах районных планировок", которые были разработаны на все административные районы Вологодской области в 70 – 80 годы институтом "Вологодгражданпроект".

Анализируя развитие экономики Вологодского района и  Спассского сельского поселения за последние 5 лет, надо отметить ее непостоянство, порой не предсказуемо меняется не общее направление отрасли, а назначение предприятий, входящих в ее состав, т. е. виды производимой продукции и их объемы, а также и численность производственных кадров.

Необходимо также учитывать, что в стране в целом идет процесс перестройки экономики в сторону увеличения удельного веса отраслей, направленных на удовлетворение социальных потребностей населения по сравнению со сферой промышленного производства.

При определении возможных масштабов развития населения на ближайшую перспективу наиболее реальным становится определение численности населения по наметившимся тенденциям в его составе и структуре занятости, а на более далекую перспективу с учетом упомянутых факторов и дополнительно исходя из потенциальных возможностей развития  территории поселения и его ресурсов.

Так же Спасское сельское поселение – это пригородная зона города Вологды, что обуславливает значительные объёмы  котеджного и дачного строительства. Наблюдается достаточно интенсивная маятниковая (в т.ч. трудовая) миграция населения  из г. Вологды в Спасское сельское поселение.

Анализ численности населения Спасского сельского поселения  за ряд лет приведен в таблице .1.1

Таблица 1.1

| Общая численность населения, чел | По годам |
| --- | --- |
| Спасское с/п | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|  | 3800 | 3821 | 3849 | 3877 | 3905 |

Как видно из представленной выше таблицы, за последние 5 лет  наблюдается увеличение численности населения поселения в среднем на 27 человек в год.

Ниже приведены данные по изменению рождаемости, смертности Спасского сельского поселения за ряд лет.

Данные изменения рождаемости, смертности за ряд лет по Спасскому сельскому поселению

Таблица 1.2

| № п/п | Наименование | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Рождаемость, (чел) | 49 | 47 | 49 | 57 | 44 |
| 2. | Смертность (чел.) | 40 | 46 | 39 | 30 | 46 |
| 3. | Превышение рождаемости над смертностью | 9 | 1 | 10 | 17 | -2 |

Естественный прирост населения в среднем составляет  7 человека в год.

Учитывая то, что Спасское сельское поселение является  периферийным для городского округа Вологда, население регулярно ездит из одного пункта (места жительства) в другой пункт г. Вологду — на работу и обратно. Поэтому появляется высокая потребность в коттеджном и дачном строительстве.

Стабильная численность населения поддерживается за счет естественного прироста и маятниковой миграции из областного центра г. Вологда.

В виду содействия в развитии среднего и малого бизнеса, а так же после принятия закона о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков для индивидуального или дачного строительства членам многодетных семей и предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, также учитывая близкое расположение Спасского сельского поселения к областному центру – г. Вологда, ожидается активный рост миграции в сельское поселение из г. Вологда.

Согласно утвержденного генерального плана Программой предусматривается оптимистичный прогноз, как наиболее рациональный для решения градостроительных задач.

на расчетный срок (2030 г.) составит 4000 постоянно проживающих и  2400 временно проживающих людей в летний период (дачников), ИТОГО - 6400 человек.

## 1.4 Прогноз развития промышленности

В настоящее время с учетом положений программных документов федерального и регионального уровня осуществляется переход российской экономики к инновационной модели. Модернизация основных отраслей народного хозяйства.

Экономический потенциал территории включает несколько основных факторов: экономико-географическое положение, обеспеченность природными ресурсами, промышленный потенциал, трудовой и научно-технический потенциал. В совокупности эти составляющие экономического потенциала отражают способности экономики, её отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности, обеспечивать развитие производства и потребления.

Доминирующее положение в структуре промышленного производства Спасского сельского поселения занимает пищевая промышленность.

Сельское поселение расположено в южной части Вологодского муниципального района. Поселок Непотягово является административным центром сельского поселения, на расстоянии 9 км южнее областного центра г. Вологда. По состоянию на 01.01.2009г. на территории поселения находится 86 населенных пунктов, из них с постоянно проживающим населением – 46, четыре крупных благоустроенных населенных пункта: п. Можайское, п. Непотягово, п. Перьево, д. Емельяново.

Развитие экономического комплекса поселения тесно связано с сельским хозяйством, которое является основой экономики Спасского поселения и в последние годы поэтапно развивается. Агропромышленный комплекс поселения обеспечивает сырьем предприятия пищевой промышленности г. Вологда.

В настоящее время на территории Спасского сельского поселения основное производство представлено сельским хозяйством и частично переработкой древесины, производством продукции местного значения.

-сельскохозяйственные предприятия (СХПК «Племптица – Можайское», СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный», ООО «Хохлево», Колхоз Родина);

- работает 26 индивидуальных предпринимателя;

- 16 торговых точек.

Специфику социально-экономического развития Спасского сельского поселения определяет его размещение в пределах пригородной зоны                      г. Вологды – крупного промышленного центра.

Промышленный комплекс Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района развит слабо.

Дальнейшее развитие деревообрабатывающих предприятий сдерживает недостаточная конкурентоспособность многих видов продукции, низкая инвестиционная привлекательность предприятий, недостаточный уровень развития производственных мощностей.

В перспективе развития необходимо развитие глубокой переработки древесины с увеличением мощностей действующих предприятий и строительством новых деревоперерабатывающих производств.

Инвестирование в модернизацию предприятий повысит качество производимой продукции следовательно, повысится конкурентоспособность предприятия. Развитие лесной промышленности положительно сказывается на экономике поселения.

В дальнейшем для развития  промышленного потенциала поселения возможно размещение промышленных предприятий на основе инновационных технологий, гарантирующих экологическую стабильность. На территории поселения возможно размещение предприятий деревообработки, предприятий по производству строительных материалов,  предприятий пищевой (не выше 3 класса санитарной опасности), предполагается развитие малого предпринимательства.

В связи с увеличением потребления населением продуктов отечественного производства сельское хозяйство является одной из потенциальных точек роста экономики поселения.

Отраслевая структура агропромышленного комплекса ориентирована на молочно-мясное животноводство и птицеводство. Отрасль растениеводства  направлена  на производство кормов для  животноводства,  а также  выращивание овощных культур  для населения.

СХПК «Племптица - Можайское» - с 1974 года является племрепродуктором 1 и 2 порядка по производству яиц и суточного молодняка кур яичных пород. Предприятие комплектует своей продукцией более 60 хозяйств из 28 регионов РФ, Украины и Белоруссии. Сегодня СХПК "Племптица-Можайское" одно из ведущих предприятий области по уровню племенной, технологической и ветеринарной работы. Особенно расширилась география поставок после перехода с 2000 года на новые высокопродуктивные кроссы "Хайсекс Браун" и "Хайсекс Уайт". Её покупателями в нашей стране являются птицефабрики от Ленинградской области до Татарстана, от Мурманской области до Чечни.

На предприятии постоянно внедряются передовые технологии содержания и кормления птицы. В корпусах цехов, укомплектованных новым оборудованием "Valli", с двух, трёх, четырёхярусными клеточными батареями, все операции осуществляются в автоматическом режиме. Самое современное голландское яйцесортировальное оборудование Омния-125 способно рассортировать 45000 яиц в час. Новые технологии позволяют занимать предприятию устойчивое положение на рынке племенной продукции и уверенно смотреть в завтрешний день.

Цех убоя и переработки птицы – замыкающее звено технологического процесса. Ежегодно с цеха поступает на прилавки магазинов до 340 тонн мяса и мясных изделий.

СХПК "Племптица-Можайское" активный участник областных, региональных, всероссийских выставок. Птица наших кроссов ежегодно получает высшую оценку, а предприятие награждается дипломами высшей степени и золотыми медалями.

На предприятии 365 работающих, проживающих на терриотрии поселения.

Годовой объем производства составляет 97,9 млн. штук яиц, 735 тонн мяса птицы. Вывод суточного молодняка составляет более 6,5 млн. голов. Яйценоскость на куру-несушку составляет более 340 яиц в год. Рентабельность производства - более 10%.

СХПК "Племптица-Можайское" за 2012 год получило чистую прибыль в 3,43 млн. руб., что на 35,79% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Прибыль от продаж составила 714,00 тыс. руб.

С каждым годом прибыль от реализации снижается, что является отрицательным моментом для предприятия. Численность работников предприятия растет, соответственно фонд оплаты труда также растет с каждым годом, т.е. предприятие заинтересовано в материальном стимулировании работников, что является положительным для организации.

Таким образом, предприятие постоянно расширяет рынки сбыта продукции, в связи с чем заключаются договора на поставку с торговыми организациями, открываются торговые точки в городе Вологда по продаже яйца и мяса, создана широкая сеть выездной торговли.

ООО «Хохлево» - является правопреемником и организовано на базе совхоза «Беловский» после реорганизации ТОО «Беловское» в 1995 году. Основными видами производства являются производство и реализация продукции животноводства и растениеводства. Численность работающих - 58 человек.

В настоящее время  на предприятии складывается отрицательная тенденция. Чистая прибыль ООО "Хохлево" за 2012 год снизилась до 846,00 тыс. руб. с 3,38 млн. руб. годом ранее. Объем продаж компании "Хохлево" вырос за 2012 год и составил 16,80 млн. руб. по сравнению с прошлогодним показателем в 15,05 млн. руб.

Предприятие находится в стадии банкротства, введена процедура внешнего управления. 
        СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный» - является правопреемником и организовано на базе совхоза «Пригородный». Основными видами производства являются производство и реализация продукции животноводства и растениеводства, выращивание овощных культур.

Одним из лидеров по надоям молока является СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный», что составляет 7140 т. В хозяйстве на высоком уровне организована селекционно-племенная работа.

Численность работающих – 170 человек Показатели производства за 2013 год:

- валовое производство молока - 7140 т,

- КРС  - 293 т,

- валовое производство зерновых - 3502 т,

- валовое производство картофеля - 670 т,

- валовое производство овощей    - 1502 т.

Близость района к областному центру г. Вологда способствует развитию агропроизводства по пригородному типу. Отраслевая структура ориентирована на молочно-мясное животноводство, птицеводство, выращивание овощных культур.

В поселение имеются значительные площади плодородных земель, обеспеченность сельского хозяйства трудовыми ресурсами.

Для повышения плодородия почв и увеличения урожайности сельскохозяйственных культур целесообразно применять более дешевые местные виды удобрений и расширять площади посевов сидеральных культур.

Крупные сельскохозяйственные предприятия поселения должны оставаться организующими центрами сельскохозяйственного производства. Более мелкие сельхозпредприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства могут играть значительную роль в диверсификации агропроизводства. На их базе возможно развитие агрорекреации.

В агропромышленном комплексе для повышения эффективности производства сельскохозяйственной продукции и  переработки сырья следует провести модернизацию и техническое переоснащение предприятий.

Для сохранения земель, используемых в сельскохозяйственном производстве, необходимо усилить контроль за рациональным использованием земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с целевым назначением данной категории земель.

## 1.5 Прогноз развития застройки муниципального образования

Жилой фонд и средняя обеспеченность по Спасскому сельскому поселению характеризуется следующими величинами.

Таблица 1.4

| Наименование поселения | Всего, жилой фонд (тыс.м2) общей площади | Средняя обеспеченность жилым фондом (м2/чел) |
| --- | --- | --- |
| Всего по Спасскому сельскому поселению | 107,2 | 28 |

Жилой фонд Спасского сельского поселения представлен усадебными, и многоквартирными секционными домами.

В таблице 1.5 приведена характеристика жилого фонда по типу и этажности зданий.

Таблица 1.5

| №№ п | Тип домов | Населенный пункт | Этажность | Жилая площадь (тыс. м2) | Общая площадь (тыс.м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Усадебные и дачные | Спасское сельское поселение | 1-2 | 65,9 | 107,2 |
| 2 2. | Многоквартирные секционные |  | 2-4 | 41,3 |  |

По состоянию на конец 2013 года жилищный фонд  Спасского сельского поселения  составил 107,2 тыс. м2.

Жилищное строительство.

В 2008-2013 годах в рейтинге районов Вологодской области по строительству жилья Вологодский район занимает ведущее место. Населением за свой счет и с помощью кредитов осуществляется более половины всего нового жилищного строительства. На территории района введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью 91,8 тыс. м2 , из них индивидуальное жилищное строительство – 65,7тыс. м2, в том числе в Спасском сельском поселении.

Участка находятся в стадии отвода. Потребность в участках под ИЖС существует. Потребность в размещении дачных кооперативов нет.

В последние годы в Спасском сельском поселении наблюдается увеличение темпов жилищного строительства. В период с 2009 по 2013 гг. объемы индивидуального жилищного строительства выросли почти в 2 раза.

В настоящее время на территории Спасского сельского поселения ведется строительство жилой застройки в п. Можайское. Планируется построить 42 одноквартирных дома и несколько многоквартирный жилой дом (21 квартира).

Характеристика жилого фонда по степени амортизации приведена в таблице 1.6.

Таблица 1.6

| № п/п | Наименование показателей | Жилой фонд |
| --- | --- | --- |
|  |  | ветхий | аварийный |
| 1 | Общая площадь жилых помещений, м² | - | 995,1 |
|  | из нее: |  |  |
| 1.1 | в одноквартирных домах | - | 995,1 |
| 1.2 | в деревянных многоквартирных одноэтажных домах | - | - |
| 1.3 | в секционных многоквартирных | - | - |
| 2 | Число жилых домов, шт. | - | 8 |
|  | из нее: |  |  |
| 2.1 | одноквартирных | - | - |
| 2.2 | деревянных многоквартирных одноэтажных | - | 8 |
| 2.3 | секционных многоквартирных | - | - |

Ветхий и аварийный жилищный фонд по поселению составляет 995,1 м², что составляет 0,92% от общей площади жилого фонда.

Рост показателей обеспеченности населения площадью жилищного фонда достигается за счет нового строительства, осуществляемого населением. Объемы нового строительства достаточны для замещения ежегодно выводимого из эксплуатации ветхого и аварийного фонда, но недостаточны для решения проблемы наличии в общей площади жилищного фонда доли аварийного и ветхого фонда и увеличения показателя средней жилищной  обеспеченности. Показатели благоустроенности жилищного фонда по большинству показателей соответствуют среднему уровню по области.

## 1.6 Прогноз изменения доходов населения

Основным источником доходов населения являются заработная плата и доходы от предпринимательской деятельности.

Сведения о заработной плате 2009 – 2013 г.

Таблица 1.7

| Год | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная заработная плата (рублей) | 15561,8 | 15323,3 | 15807,1 | 17393,1 | 18084,3 |
| % роста | 0,4 | -1,5 | 3 | 9,1 | 3,8 |

Стратегией социально-экономического развития Спасского сельского поселения прогнозируется рост заработной платы (по крупным и средним предприятиям) до 2033 года 30696,3 рублей.

В структуре доходов населения в прогнозном периоде возрастет доля заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и собственности, увеличится доля социальных трансфертов, что связано с активной федеральной социальной политикой: совершенствованием государственной социальной поддержки малообеспеченных категорий населения и граждан, имеющих детей.

# 2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса на холодное водоснабжение и водоотведение по годам  с перспективой на 2015-2033 годы.  Прогноз рассчитан исходя из данных о фактической реализации услуг за 2011, 2012, 2013 годы.

Прогноз объёмов реализации услуг по водоснабжению и водоотведению

Таблица 2.1

| Категории потреби- телей | план 2015 (м3) | план 2016 (м3) | план 2017 (м3) | план 2018 (м3) | план 2019 (м3) | план 2020 (м3) | план 2021 (м3) | план 2022 (м3) | план 2023 (м3) | план 2024 (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| всего | 2383,64 | 2418,88 | 2453,99 | 2489,11 | 2524,3 | 2559,4 | 2594,6 | 2629,8 | 2665 | 2700,1 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| всего | 1462,1 | 1491,3 | 1520,4444 | 1549,4 | 1578,1 | 1607 | 1636,2 | 1665,3 | 1694 | 1723 |

продолжение таблица 2.1

| Категории потреби- телей | план 2025 (м3) | план 2026 (м3) | план 2027 (м3) | план 2028 (м3) | план 2029 (м3) | план 2030 (м3) | план 2031 (м3) | план 2032 (м3) | план 2033 (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 11 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| всего | 2735,3 | 2770,5 | 2805,6 | 2840,8 | 2876 | 2911,1 | 2946,3 | 2963,8 | 2981,59 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| всего | 1752,2 | 1781,3 | 1810,4 | 1839,1 | 1868,4 | 1897,4 | 1926,1 | 1955,1 | 1984,05 |

В 2015 году плановый объем реализации услуг по водоснабжению прогнозируется увеличение объемов на 14% в связи с подключением новых потребителей.

На период с 2015 по 2033 годы прогнозируются стабильные объемы реализации ресурсов.

В 2033 году объемы реализации холодной воды по сравнению с 2013 годом увеличатся на 218,25 тыс.куб.м (20,1%), по водоотведению – на 190,54 тыс.куб.м (26,3%).

Объемы отпуска тепловой энергии до 2015 года планируются на прежнем уровне, при этом ожидается рост присоединенной тепловой нагрузки на 2,8 Гкал/час. Увеличение присоединенной нагрузки произойдет в основном по причине ввода в эксплуатацию детских садов и школы.

Прогноз объемов отпуска тепловой энергии и тепловых нагрузок на 2013-2033 годы указан ниже.

Таблица 2.2

| Группы потребителей | 2013 г. | 2014-2018 г. | 2019-2023 г. | 2024-2028 г. | 2029-2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия ( Гкал) | Тепловая энергия ( Гкал) | Тепловая энергия ( Гкал) | Тепловая энергия ( Гкал) | Тепловая энергия ( Гкал) |
| Население | 31178 | 31678 | 32178 | 32678 | 33178 |
| Промышленность | 25937 | 27604,2 | 29271,4 | 30938,6 | 32605,8 |
| Бюджетные потребители | 6937 | 9937 | 12937 | 15937 | 19937 |
| Прочие потребители | 14472 | 15472 | 15472 | 16472 | 17472 |
| Итого | 78524 | 84691,2 | 90858,4 | 97025,6 | 103192,8 |

По прогнозным оценкам снижение объемов потребления электроэнергии не произойдет, в связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединяемых нагрузок для новых, ремонтируемых зданий.

В перспективе объемы потребляемого природного газа будут увеличиваться в связи с увеличением мощностей действующих предприятий, с увеличением потребления природного газа в существующей индивидуальной жилой застройке и  вновь присоединяемыми нагрузками.

Прогноз спроса на газоснабжение планируется исходя из сценарных условий социально-экономического развития на 2014-2033 годы.	Увеличение потребления газа на период действия настоящей программы ежегодно будет расти в связи со строительством многоквартирных и частных жилых домов с индивидуальным отоплением.

Прогноз объемов потребления природного газа на 2014 – 2033 годы

Таблица 2.3

|  | 2013 г. | 2014-2018 г | 2019-2023 г | 2024-2028 г | 2029-2033 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления природного газа – всего, тыс. м3 | 11430,2 | 13253,9 | 15077,6 | 16901,3 | 18725 |

# 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

## 3.1 Водоснабжение

На территории Спасского сельского поселения услуги по водоснабжению и водоотведению оказывает ООО «Сосны» и СХПК «Племптица - Можайское».

Предприятия имеют договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения. Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

Для оказания услуг по обеспечению водоснабжения и водоотведения  использует комплекс сложных инженерно-технических водопроводных и канализационных сооружений, сетей, которые находятся на балансе и в хозяйственном ведении управляющих компаний ООО «Сосны» и СХПК «Племптица - Можайское».

В соответствии с актом обследования территории и выбора участков развития Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района от 26 мая 2009 г. на территории поселения действуют 9 систем водопровода (пос. Непотягово, пос. Можайское, пос. Перьево, д. Яскино, д. Юрово, д. Родионцево, д. Емельяново, д. Норобово - водопровод  нерабочий,  д. Хохлево, д. Запрудка). Общая протяженность сетей диаметром 63-150 мм составляет 28795,0 м. Часть сетей в неудовлетворительном состоянии. Водозаборы  на хозяйственно-питьевые и производственные нужды на территории поселения подземные. На территории сельского поселения было пробурено 47 скважин, 33 из них в рабочем состоянии, 1 резервная, 13 затампонированных. Водозабор осуществляется с глубины 60-195 метров.

Водопроводные сети поселков Непотягово и Перьево находятся на балансе ООО «Сосны».

Схема подачи воды в разводящую сеть п. Непотягово Спасского сельского поселения представлена ниже.

В настоящее время для водоснабжения поселка Непотягово осуществляется от артезианских скважин.

Система водоснабжения работает по следующей схеме: вода насосами артезианских скважин подаётся по водоводам (В-1)  в закрытый водоём - железобетонный резервуар. Затем насосами насосной станции второго подъёма (В-2) вода подаётся в сеть к потребителям и в водонапорную башню(В-3) объёмом бака 50 м3 и высотой ствола 40 м. Вторая водонапорная башня с объёмом бака 25 м3 , расположенная у артскважины № 1058 – отключена. При наполнении бака водонапорной башни насосы НС 2-го подъёма отключаются. Включение насосов НС 2-го подъёма происходит по достижении нижнего уровня бака водонапорной башни.

Хозпитьевая вода от артезианских скважин подаётся в разводящую сеть по следующим водоводам:

-   В-1: Ø=110мм, сталь, износ составляет 70%;

-   В-2: Ø=110мм, сталь, износ 80%.

-   В-3: Ø=110мм, чугун, износ 70%.

Структурный состав потребителей от сети водоснабжения поселка Непотягово:

-население, в том числе и частный сектор  - 77,8%;

-промышленные предприятия, бюджетные организации и прочие потребители  - 22,2%.

Схема подачи воды в разводящую сеть п. Перьево Спасского сельского поселения представлена ниже.

В настоящее время для водоснабжения поселка Перьево осуществляется от артезианских скважин.

Система водоснабжения работает по следующей схеме: вода насосами артезианских скважин подаётся по водоводам (В-1) в сеть к потребителям и в водонапорную башню объёмом бака 50 м3 и высотой ствола 20 м. Хозпитьевая вода от артезианских скважин подаётся в разводящую сеть по следующим водоводам:

- В-1: Ø=110мм, сталь, износ составляет 70%;

Структурный состав потребителей от сети водоснабжения поселка Перьево:

-население, в том числе и частный сектор  - 76,8%;

-промышленные предприятия, бюджетные организации и прочие потребители  - 22,2%.

Динамика показателей водопотребления ООО «Сосны»

Таблица 3.1

| Показатели | 2013 г. |
| --- | --- |
| Подано воды в сеть, тыс. куб. м. | 214,77 |
| Хозяйственно-питьевое водоснабжение | 164,21 |
| Хозяйственно-бытовое водоснабжение | 4,41 |
| Прочим потребителям, тыс. куб. м. | 46,14 |
| Доля реализации воды населению в общей реализации, % | 76,4 |

Водопроводные сети поселка Можайское находятся на балансе СХПК «Племптица - Можайское».

Схема подачи воды в разводящую сеть п. Можайское Спасского сельского поселения представлена ниже.

Система водоснабжения работает по следующей схеме: вода насосами артезианских скважин подаётся по водоводам (В-1)  в резервуар чистой воды. Затем станциеё второго подъёма (В-2) вода подаётся в сеть к потребителям (В-3).

Хозпитьевая вода от артезианских скважин подаётся в разводящую сеть по следующим водоводам:

- В-1: Ø=110мм, сталь, износ составляет 75%;

- В-2: Ø=110мм, сталь, износ 65%.

- В-3: Ø=110мм, чугун, износ 72%.

Структурный состав потребителей от сети водоснабжения поселка Можайское:

-    население, в том числе и частный сектор  - 40%;

- промышленные предприятия, бюджетные организации и прочие потребители  - 60%.

Динамика показателей водопотребления СХПК «Племптица - Можайское».

Таблица 3.2

| Показатели | 2013 г. |
| --- | --- |
| Подано воды в сеть, тыс. куб. м. | 202,63 |
| Реализовано воды, тыс. куб. м. всего: | 202,63 |
| Производствнные нужды, тыс. куб. м. | 124,69 |
| Хозяйственно-бытовые нужды, тыс. куб. м. куб. м. | 77,94 |
| Доля реализации воды населению в общей реализации, % | 38,4 |

Как показывает динамика показателей водоснабжения, объемы потребления воды имеют различную тенденцию. При этом структура потребителей меняется в сторону уменьшения доли потребления услуг населением. Объясняется это установкой индивидуальных приборов учета холодной воды и снижением потерь в сетях.

Резерв мощности системы водоснабжения отсутствует. Для централизованного водоснабжения новых территорий необходимо бурение дополнительных артезианских скважин.

Качество подземных вод из 7 скважин поселка Можайское не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Вода питьевая ” по: железу 2,09 мг/л (протокол испытаний воды №1401 от 15.04.2013 года), бору 2,3 мг/л (протокол испытаний воды №1399 от 15.04.2013 года), мутность 8,96 ПДК (протокол испытаний воды №1401 от 15.04.2013 года).

Качество подземных вод  3 скважин пос. Перьево не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Вода питьевая ” железо 0,41 мг/л (протокол испытаний воды № 0711 от 25.03.2014 года), мутность 3,2 ПДК (протокол испытаний воды № 0711 от 25.03.2014 года), бор 1,08мг/л (протокол испытаний воды №0711 от 25.03.2014 года).

Качество подземных вод  5 скважин п. Непотягово не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Вода питьевая ” железо 1,02 мг/л (протокол испытаний воды № 0701 от 25.03.2014 года), мутность 4,80 ПДК (протокол испытаний воды № 0698 от 25.03.2014 года), бор 0,68 мг/л (протокол испытаний воды № 0701 от 25.03.2014 года).

Тарифы на водоснабжение устанавливаются РЭК Вологодской области. В 2013 году тариф (с НДС) на отпускаемую продукцию установлен в размере 36,47 рублей за куб.м. № 338 от 08.11.2013 г. для ООО «Сосны».

Тарифы на водоснабжение устанавливаются РЭК Вологодской области. В 2013 году тариф (с НДС) на отпускаемую продукцию установлен в размере 31,32 рублей за куб.м. № 336 от 08.11.2013 г. для ООО «Сосны».

## 3.2 Водоотведение

В настоящее время системы канализации с очистными сооружениями полной биологической очистки существуют в следующих населенных пунктах: пос. Можайское (очистные сооружения биологической очистки ТОО «Племптица Можайское»), пос. Перьево. Сооружения  пос. Можайское введены в эксплуатацию в 1975 г. Производственная мощность составляет 1400м3/сут, фактическая гидравлическая нагрузка не превышает 700-800м3/сут. В состав комплекса очистных сооружений входит: компактная установка КУ-700-2шт; здание воздуходувок; биопруд, хлораторная; иловые площадки. После очистки на компактной установке сточные воды поступают в биопруд, откуда после хлорирования через КНС №1 сбрасываются в ручей. Хлорирование производится раствором хлорной извести. Очистные сооружения находятся в работоспособном состоянии.

Система бытовой канализации пос. Непотягово: самотечно-напорная. По самотечным трубопроводам канализации сточные воды отводятся на канализационную насосную станцию – КНС №1 (за школой). В КНС №1 установлен один насос марки КС-80/50, производительностью 8 м3/час с электродвигателем 7,0 кВт. Далее, с КНС №1 по напорному трубопроводу бытовые сточные воды перекачиваются на головную канализационную насосную станцию – ГКНС, расположенную у котельной (по другую сторону автодороги Вологда - Норобово). На ГКНС поступают также  сточные воды от производственной зоны. С ГКНС смешанные сточные воды перекачиваются по напорному коллектору на очистные сооружения биологической очистки ТОО «Племптица Можайское», расположенные в 2,0 км от п. Непотягово.

Очистные сооружения полной биологической очистки пос. Перьево проектной производительностью 200м3/сут, фактической производительностью 60 м3/сут, год ввода в эксплуатацию которых – 2002, износ составляет 22%. Состав ОСК – приемная камера, аэротенк-отстойник 1-ой ступени, вторичный отстойник, аэротенк-отстойник 2-ой ступени, вторичный отстойник, третичный отстойник, иловая площадка, контактный колодец, хлораторная, газодувная. Место размещения – между животноводческой фермой  ООО «Хохлево» и пилорамой ЧП «Басалаев У.У.» Сброс сточных вод после ОСК осуществляется стальной трубой диаметром 100мм в ручей без названия.

Счетчиков расхода сточных вод на выпусках  не установлено, расчет объемов сбрасываемых сточных вод ведется расчетным методом. Общая протяженность существующих сетей канализации Спасского сельского поселения составляет 19,2 км. Остальные сельские населенные пункты не имеют канализации, значительная часть населения пользуется выгребными ямами и септиками.

Схема водоотведения сточных вод поселка Перьево Спасского сельского поселения представлена ниже.

Схема водоотведения сточных вод поселков Непотягово и Можайское Спасского сельского поселения представлена ниже.

Динамика показателей водоотведения по Спасскому сельскому поселению.

Таблица 3.3

| Показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Принято воды, тыс. куб. м. – всего: | 257,56 | 290,58 | 296,17 |
| Население, тыс. куб. м. | 135,1 | 135,13 | 138,2 |
| Промышленность, тыс.куб.м | 122,46 | 155,45 | 157,97 |

Для обеспечения стабильной работы системы водоотведения в период 2014 – 2033 г. требуется новое строительство объектов водоотведения и канализационных сетей. Так же наобходима реконструкция существующих объектов.

Тарифы на водоотведение устанавливаются РЭК Вологодской области. В 2013 году тариф (с НДС) на отпускаемую продукцию установлен в размере 49,56 рублей за куб.м. № 339 от 08.11.2013 г. для ООО «Сосны».

Тарифы на водоснабжение устанавливаются РЭК Вологодской области. В 2013 году тариф (с НДС) на отпускаемую продукцию установлен в размере 22,18 рублей за куб.м. № 337 от 08.11.2013 г. для ООО «Сосны».

## 3.3Теплоснабжение

На территории Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района насчитывалось 86 населённых пунктов, с количеством постоянно проживающих в них 3328 человек, постоянно проживающих и 795 дачников.

Теплоснабжение населённых пунктов поселения – децентрализованное.

Общественные и административные здания крупных населенных пунктов поселения, снабжаются теплом централизованно от отдельностоящих котельных.

Производственные здания предприятий местной промышленности снабжаются теплом от собственных источников теплоты.

Индивидуальная жилая застройка оборудована автономными источниками теплоты, работающими на природном газе, часть жилищно – коммунального сектора, имеет печное отопление, газифицируемой по мере поступления заявок.

На данный момент теплоснабжение Спасского сельского поселения осуществляется от 3-х газовых котельных расположенных в п. Можайское, Перьево и Непотягово.

Данные по мощности котельных представлены в табличной форме и приведены ниже.

Характеристика существующих котельных

Таблица 3.4

| № п/п | Наименование котельных | Тип котлов | Кол-во | Теплопроизводительность. Гкал/час | Топливо | Объём отаплив. помещ. куб.м | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Котельная СХПК «Племтица-Можайское» п. Можайское | ТВГ-4 Е1/9 | 4 1 | 4х4,0 1х0,7 (1т/ч) | Природный газ | 15386м2 | 120-70 90-70 |
| 2. | п. Перьево | КВГ-1 | 2 | 1,72 (0,9)рез | Природный газ | 0,82 Гкал/ч | 95-70 |
| 3. | п. Непотягово | Нет данных | - | 16,0 (11,6)рез | Природный газ | 4,4 Гкал/ч | 95-70 |

Тепловые сети преимущественно – подземные, в основном в двухтрубном исполнении, в непроходных лотковых каналах. Параметры теплоносителя 90-70оС. Согласно технических условий объем существующих тепловых сетей требующих перекладки состовляет 40%.

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются РЭК Вологодской области. В 2013 году тариф (с НДС) на отпускаемую тепловую энергию установлен в размере 1813,66 рублей за 1 Гкал. № 341 от 08.11.2013 г. для ООО «Сосны».

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются РЭК Вологодской области. В 2013 году тариф (с НДС) на отпускаемую тепловую энергию установлен в размере 1200,06 рублей за 1 Гкал. № 341 от 08.11.2013 г. для ООО «Племптица-Можайское».

С целью удовлетворения растущих потребностей потребителей в централизованном теплоснабжении  запланировало строительство модульной блочной котельной в поселках Непотягово и Перьево.

## 3.4 Электроснабжение

Основными видами деятельности предприятий являются оказание услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к электрическим сетям, составляющие около 97 % от общего объема услуг.

Электроснабжение Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района Вологодской области осуществляется от 62 трансформаторных подстанций на напряжении 10/0,4кв. Электропитание последних выполняется от РУ-10кв ПС 35/10 кВ – «Можайское», от РУ-10кв ПС-110/35/10 кВ – «Луговая», от РУ-10кв ПС-35/10 кВ – «Вологда», от РУ-10кв ПС-35/10 кВ – «Вологда».

Существующие объекты электросетевого хозяйства и электрические сети в настоящее время позволяют обеспечить существующим потребителям бесперебойную передачу электрической энергией надлежащего качества с достаточной степенью надёжности при содержании в работоспособном состоянии всех электроустановок и энергообъектов, находящихся в хозяйственном ведении предприятия.

Для обеспечения возможности электроснабжения инвестиционных площадок (застройки новых территорий) в период 2014 – 2033 г. требуется новое строительство объектов электросетевого хозяйства и электрических сетей.

Реализация предлагаемых мероприятий позволит не только обеспечить возможность подключения к электрическим сетям строящихся объектов при общем снижении затрат застройщиков на строительство объектов жилищного и гражданского строительства, но и обеспечить надежное электроснабжение этих объектов за счет комплексного строительства всех необходимых объектов электросетевого хозяйства и электрических сетей.

В настоящее время в системе электроснабжения существуют следующие проблемы:

- состояние сетей характеризуется средними показателями изношенности и выработки ресурса (силовых трансформаторов – около 40%, кабельных и воздушных линий – около 55%);

- ограничены возможности подключения новых потребителей ввиду отсутствия резерва свободной мощности и ограниченной пропускной способности сетей.

Генеральным планом Спасского сельского поселения предусматривается возведение новых зданий и сооружений. В связи с этим  предусматривается возведение новых трансформаторных подстанций КТП 10/0.4 кВ и реконструкция существующих КТП 10/0,4 кВ. 2 категория потребителей обеспечивается дизельными электростанциями (ДЭС). Питание проектируемых трансформаторных подстанций осуществляется  ВЛ-10 кВ; питание всех потребителей проектируемых районов поселения осуществляется ВЛИ-0.4 кВ выполненной изолированным самонесущим проводом СИП-2А на ж/б опорах СВ-9,5.

Тарифы на электроэнергию устанавливаются РЭК Вологодской области. В 2013 году тариф (с НДС) на отпускаемую электроэнергию установлен в размере 2,35 рублей за 1 кВт*ч. № 883 от 25.12.2013 г.

## 3.5 Газоснабжение

В Спасском сельском поселении эксплуатацию систем газораспределения и газопотребления осуществляет ОАО «Газпром распределение».

ОАО «Газпром распределение» имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей природного газа. Расчеты за предоставленные услуги по транспортировке природного газа, выполненные работы производятся на основании выставляемых счетов и счетов фактур.

По территории поселения проходят несколько ниток газопроводов высокого давления 1 и 2 категорий и расположены несколько ГРС: «Можайское» и «Вологда».

Централизованная система газоснабжения природным газом предусмотрена для следующих населенных пунктов поселения: Емельяново, Непотягово, Можайское и Перьево.  Газоснабжение существующего жилого фонда не газифицированных населенных пунктов осуществляется привозным сжиженным газом.

Балонный газ по ГОСТ 20448–90 доставляется автотранспортом со склада хранения балонов п. Можайское и используется только для целей пищеприготовления.

Тарифы на газ устанавливаются РЭК Вологодской области. В 2013 году тариф (с НДС) на пищеприготовление и горячее водоснабжение установлен в размере 4574,00 рублей за 1000 куб.м. № 884 от 25.12.2013 г.

Тарифы на газ устанавливаются РЭК Вологодской области. В 2013 году тариф (с НДС) на отопление с одновременным использованием газа на другие цели  установлен в размере 3727,00 рублей за 1000 куб.м. № 884 от 25.12.2013 г.

Тарифы на сжиженный газ устанавливаются РЭК Вологодской области. В 2013 году тариф (с НДС) на сжиженный газ (за 1 кг в баллонах)  установлен в размере 30,25 рублей. № 885 от 25.12.2013 г.

На сегодняшний день существуют следующие технические и технологические проблемы:

-недостаточная пропускная способность газопроводов в отдельных районах города в основном связана с развивающимся индивидуальным жилищным и промышленным строительством.

-отсутствие финансирования строительства внутригородских распределительных газопроводов не позволяет развиваться перспективным территориям поселения.

Предусматривается строительство газопроводов Г3-II до населенных пунктов Хохлево, Дюково, Запрудка, Сысоево, Коровайцево, Дмитриевская, Токарево и Богородская. В п.Непотягово предусматривается газифицировать проектируемую котельную для централизованного теплоснабжения поселка, а так же строительство газопроводов Г3-II до ГРП населенных пунктов Спасское и Пыхмарево.

## Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Вывоз бытовых отходов с территории городского округа осуществляется коммерческой организацией ООО «Вторресурсы».

Объёмы утилизации (захоронения) ТБО в тыс.мЗ  за 2011 – 2013 годы составляют:

| Объём утилизации (захоронения) | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: в т.ч. | 2208 | 2160 | 2208 |
| Население | 1626 | 1572 | 1626 |
| Бюджетные учреждения, предприятия | 45 | 223 | 45 |
| Предприятия, организации и прочие потребители | 537 | 365 | 537 |

С целью обеспечения системы сбора и удаления отходов от населения, здания жилищного фонда оборудованы мусороприемными камерами, мусоросборниками. Также на территории жилой застройки оборудованы контейнерные площадки, на которых установлены контейнеры. Сбор отходов у прочих потребителей также осуществляется из специально оборудованных ёмкостей с контейнерных площадок. Контейнерные площадки размещаются с учётом градостроительных и санитарных норм и правил. Парк контейнеров постоянно поддерживается в надлежащем состоянии их балансодержателями, систематически обновляется.

Организация вывоза и утилизация отходов от потребителей осуществляется в соответствии с заключенными договорами и графиками вывоза ТБО. Также в соответствии с заключенными договорами реализуется система взаиморасчётов за оказанные услуги по сбору, вывозу, утилизации ТБО. Существующие в городе объекты, задействованные в системе сбора и утилизации ТБО, позволяют полностью удовлетворить спрос потребителей в этих услугах.

# 4. Характеристика состояния и проблем в реализации программ энергосбережения

В целях реализации федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергитической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 года № 261-ФЗ, распоряжения правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года № 1830-р. Утверждена долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Спасского сельского поселения на 2010 – 2020 г.»

Основными задачами Программы являются:

-совершенствование системы учёта потребляемых энергитических ресурсов муниципальными учреждениями;

-уменьшение с 01.01.2010 г. потребления энергии и связанных с этим затрат на 15% за десять лет по муниципальным учреждениям;

-внедрение энергоэффективных устройств в муниципальных зданиях;

-замена уличных светильников на энергосберегающие.

За период реализации Программы будет сэкономлено 288,1 тыс. руб.

# 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204.

К ним относятся:

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования Спасское сельское поселение применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования Спасское сельское поселение без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей), износом  коммунальных  сетей,  протяженностью  сетей,  нуждающихся  в  замене, долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется  следующими  показателями:  удельный  расход  электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение к 2033 году уровня потерь и неучтенных расходов воды;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами  реализации  мероприятий  по  развитию  систем  водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

-  уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Результатами  реализации  мероприятий  по  развитию  систем теплоснабжения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Результатами  реализации  мероприятий  по  развитию  систем газоснабжения являются:

-   максимальная газификация территорий;

-  повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов газоснабжения.

Результатами  реализации  мероприятий  по  развитию  систем электроснабжения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. К ключевым из них в сфере теплоснабжения относятся:

- количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2013 г. –1 ед./км; 2033 г. – 0 ед./км.

- уровень потерь: 2013 г. – 4,2%; 2033 г. – 0,1%.

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2013 г.–60%;2033 г.–0%.

- обеспеченность потребителей приборами учета: 2013 г–15%;2033г.–

100%.

К ключевым из них в сфере водоснабжения относятся:

- количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2013 г. – 1 ед./км; 2033 г. – 0 ед./км;

-  износ системы водоснабжения: 2013 г. – 80%; 2033 г. – 10%.

-  уровень потерь воды: 2013 г. – 1,2%; 2030 г. – 0,1%.

- обеспеченность потребителей приборами учета: 2013 г. – 50%; 2033г.–

100%.

К ключевым из них в сфере водоотведения относятся:

- количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2013 г. –1 ед./км; 2033 г. – 0 ед./км;

-  износ системы водоотведения: 2013 г. – 60%; 2033 г. – 20%.

К ключевым из них в сфере газоснабжения относятся:

- количество аварий и повреждений на 0 км сетей в год: 2013 г. –  0 ед./км; 2033 г. – 0 ед./км;

-  износ системы газоснабжения: 2013 г. – 60%; 2033 г. – 20%.

К ключевым из них в сфере электроснабжения относятся:

- количество аварий и повреждений на 0 км сетей в год: 2013 г. – 0 ед./км; 2033 г. – 0 ед./км;

-  износ системы электроснабжения: 2013 г. – 65%; 2033 г. –10%.

# 6.  Инвестиционные проекты по водоснабжнию и водоотведению Спасского сельского поселения

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению Спасского сельского поселения на общую сумму 889767,9  тыс.руб.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях;

- полностью обеспечить услугами развивающиеся и застраиваемые
территории;

- мероприятия по эксплуатации общественных колодцев (д. Круголка, д. Дюково, д. Красково, д. Сорошнево, д. Запрудка).

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению Спасского сельского поселения на 2014 – 2033 годы

| № | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Водоснабжение |
| 1 | Геологические изыскания (п.Непотягово) |  | 896,122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство скважины (п.Непотягово) |  | - | 1095,26 | - | - | - | 1817,04 | - | - | - |
| 3 | Замена существующих погружных насосов скважина № 1058 (п.Непотягово) |  | 108,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена существующих погружных насосов скважина № 2360 (п.Непотягово) |  |  | 116,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена существующих погружных насосов скважина № 22/95 (п.Непотягово) |  |  |  | 123,98 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена существующих погружных насосов скважина № 8/95 (п.Непотягово) |  |  |  |  | 130,68 |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена существующих погружных насосов скважина № 2598 (п.Непотягово) |  |  |  |  |  | 139,56 |  |  |  |  |
| 8 | Водопровод вдоль улицы Новая (п.Непотягово) |  | 1086,42 | 1143,59 | 1200,76 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Водопровод по улицам Центральная и Молодёжная (п.Непотягово) |  |  | 1734,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Водопровод по улицам Центральная и Молодёжная (п.Непотягово) |  |  |  | 1846,89 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Водопровод от скважины 2360 до скважины 1058 (п.Непотягово) |  |  |  |  | 1102,17 |  |  |  |  |  |
| 12 | Водопровод по улице Спасская (п.Непотягово) |  |  |  |  |  | 3380,9 | 3736,4 |  |  |  |
| 13 | Водопровод вдоль улицы Молодежная (п.Непотягово) |  |  |  |  | 1553,4 | 1901,01 | 1977,05 |  |  |  |
| 14 | Водопровод от скважины 2360 до водонапорной башни (п.Непотягово) |  |  |  |  |  |  | 768,82 | 1180,41 |  |  |
| 15 | Централизованное водоснабжение центральной части (п.Непотягово) |  |  |  |  |  |  |  | 856,76 | 808,57 | 849,30 |
| 16 | Резервуар чистой воды (п.Непотягово) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4015,90 |
| 17 | Водонапорная башня (п.Непотягово) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5422,93 |
| 18 | Геологические изыскания (п.Перьево) |  | 959,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Строительство скважины (п.Перьево) |  |  | 1475,56 |  |  | 1797,47 |  |  |  |  |
| 20 | Замена существующих погружных насосов скважина № 2717 (п.Перьево) |  | 97,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена существующих погружных насосов скважина № 2755 (п.Перьево) |  | 94,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Замена существующих погружных насосов скважина № 3555 (п.Перьево) |  |  | 94,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Водопроводные очистные сооружения (п. Перьево) |  | 1345,8 | 1345,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Резервуар чистой воды |  |  |  | 1665,91 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Строительство насосной станции второго подъема (п.Перьево) |  |  |  |  | 854,53 |  |  |  |  |  |
| 26 | Тампонаж скважины № 2744 (п.Перьево) |  | 190,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Реконструкция водопроводных сетей от скавжин (п.Перьево) |  | 388 | 388 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Реконструкция сетей вдоль улицы Советская (п.Перьево) |  | 152,3 | 152,3 | 152,3 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Централизованное водоснабжение центральной части поселка(п.Перьево) |  |  | 1138,6 | 1138,6 | 1138,6 | 1138,6 |  |  |  |  |
| 30 | Пожарный резервуар (п.Перьево) |  |  |  |  | 1900,02 |  |  |  |  |  |
| 31 | Централизованное водоснабжение юго-западной части поселка(п.Перьево) |  |  |  |  |  | 4012,24 | 4012,24 | 4012,24 | 4012,24 | 4012,24 |
| 32 | Водонапорная башня (п. Перьево) |  |  |  |  |  |  |  |  | 933,788 |  |
| 33 | Централизованное водоснабжение северной части поселка(п.Перьево) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1778,1 | 1778,1 |
| 34 | Геологические изыскания для строительства двух скважин (п.Можайское) |  | 1132,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Строительство новой скважины (п.Можайское) |  | 1475,56 |  |  |  |  | 2107,08 |  |  |  |
| 36 | Водопроводные очистные сооружения в камере №1(п.Можайское) |  |  | 1113,9 | 1113,9 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Насосная станция второго подъёма на восточную часть (п.Можайское) |  |  |  | 1116,57 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Водопроводные очистные сооружения на восточную (п.Можайское) |  |  |  |  | 2691,61 |  |  |  |  |  |
| 39 | Водопроводные очистные сооружения у скважины №1(п.Можайское) |  |  |  |  |  |  |  | 2968,85 |  |  |
| 40 | Резервуар чистой воды (п.Можайское) |  |  | 1772,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Строительство водопроводных сетей ул. Дружбы, ул. Котельниковая, ул. Дальняя (п.Можайское) |  |  |  | 1649,52 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Реконструкция водопроводных сетей (п.Можайское) |  |  |  | 263,29 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Строительство сетей водоснабжения от водонапорной башни до узлового колодца (п.Можайское) |  | 306,31 | 306,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Строительство централизованных сетей водоснабжения северо-восточной части (п.Можайское) |  |  |  |  |  | 3590,11 | 3590,11 | 3590,11 | 3590,11 | 3590,11 |
| 45 | Строительство централизованных сетей водоснабжения северо-западной части (п.Можайское) |  |  |  |  |  |  |  | 1035,22 | 1035,22 | 1035,22 |
| 46 | Геологические изыскания для строительства артезианской скважины (п. Родионцево) |  |  |  |  | 1151,6 |  |  |  |  |  |
| 47 | Строительство новой скважины (п.Родионцево) |  |  |  |  |  | 811,55 | 811,55 |  |  |  |
| 48 | Водопроводные очистные сооружения (п. Родионцево) |  |  |  |  |  |  | 2690,8 |  |  |  |
| 49 | Водонапорная башня (п. Родионцево) |  |  |  |  |  |  |  | 2982,6 | 2982,6 |  |
|  | Строительство централизованных сетей водоснабжения (д. Родионцево) |  |  | 871,4 | 897,5 | 924,4 | 952,2 | 980,7 | 1029,8 | 1060,7 |  |
| 50 | Строительство централизованных сетей водоснабжения (д. Яскино ) |  |  |  | 1232,1 | 1232,1 | 1232,1 | 1232,1 | 1232,1 | 1232,1 | 1232,1 |
| 51 | Строительство скважины (д. Хохлево) |  |  |  | 1089,5 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Магистральные сети водопровода (д. Хохлево) |  |  |  |  | 6329,2 | 6329,2 | 6329,2 | 6329,2 | 6329,2 | 6329,2 |
| 53 | Строительство скважины (д. Запрудка) |  |  |  |  | 1154,2 |  |  |  |  |  |
| 54 | Магистральные сети водопровода (д. Запрудка) |  |  |  |  |  | 1981,8 | 1981,8 | 1981,8 | 1981,8 | 1981,8 |
| 55 | Строительство скважины (д. Дмитриевская) |  |  |  |  |  | 1177,28 |  |  |  |  |
| 56 | Водонапорная башня (д. Дмитриевская) |  |  |  |  |  |  | 555,7 |  |  |  |
| 57 | Магистральные сети водопровода (д. Дмитриевская ) |  |  |  |  |  | 872,5 | 872,5 | 872,5 | 872,5 | 872,5 |
| 58 | Строительство скважины (д. Ивановская) |  |  |  |  |  | 603,4 |  |  |  |  |
| 59 | Водонапорная башня (д. Ивановская) |  |  |  |  |  |  | 584,7 |  |  |  |
| 60 | Магистральные сети водопровода (д. Ивановская ) |  |  |  |  |  | 1550,3 | 1550,3 | 1550,3 | 1550,3 | 1550,3 |
| 61 | Пожарный резервуар (д. Ивановская ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1365,5 |
| 62 | Строительство скважины (д. Дюково) |  |  |  |  |  |  | 909,6 |  |  |  |
| 63 | Водонапорная башня (д. Дюково) |  |  |  |  |  |  |  | 481,06 |  |  |
| 64 | Магистральные сети водопровода (д. Дюково ) |  |  |  |  |  |  | 1462,6 | 1462,6 | 1462,6 | 1462,6 |
| 65 | Пожарные резервуары (д. Дюково ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021,1 |
| 66 | Строительство скважины (д. Голубково) |  |  |  |  |  |  | 823,3 |  |  |  |
| 67 | Магистральные сети водопровода (д. Голубково) |  |  |  |  |  |  | 1075,1 | 1075,1 | 1075,1 | 1075,1 |
| 68 | Строительство скважины (д. Козырино) |  |  |  |  |  |  | 823,3 |  |  |  |
| 69 | Магистральные сети водопровода (д. Козырино) |  |  |  |  |  |  | 647,5 | 647,5 | 647,5 | 647,5 |
| 70 | Строительство скважины (д. Коровайцево) |  |  |  |  |  |  |  | 823,3 |  |  |
| 71 | Магистральные сети водопровода (д. Коровайцево) |  |  |  |  |  |  |  | 2553,3 | 2553,3 | 2553,3 |
| 72 | Строительство скважины (д. Нагорное) |  |  |  |  |  |  |  |  | 823,3 |  |
| 73 | Магистральные сети водопровода (д. Нагорное) |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,9 | 640,9 |
| 74 | Строительство скважины (д. Норобово) |  |  |  |  |  |  |  |  | 823,3 |  |
| 75 | Магистральные сети водопровода (д. Норобово) |  |  |  |  |  |  |  |  | 591,6 | 591,6 |
| 76 | Строительство скважины (д. Токарево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 823,3 |
| 77 | Магистральные сети водопровода (д. Токарево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1656,1 |
| 78 | Мероприятия по эксплуатации общественных колодцев |  | 42,5 | 44,6 | 46,83 | 49,17 | 51,63 | 54,21 | 56,92 | 59,76 | 62,75 |
|  | Итого |  | 8276,26 | 11316,32 | 13537,65 | 20211,68 | 31521,85 | 41393,7 | 36721,67 | 36844,59 | 40747,24 |
| Водоотведение |
| 1 | Реконструкция КНС №1 (п.Непотягово) |  | 389,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция сетей северо-восточной части поселка (п.Непотягово) |  |  | 949,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство КНС№ 3 (п.Непотягово) |  |  |  | 1675,57 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Напорный коллектор от КНС №3 до ГНСК(п.Непотягово) |  |  |  |  | 4509,43 | 4788,36 |  |  |  |  |
| 5 | Централизованные сети водоотведения северной части (п.Непотягово) |  |  |  |  |  | 5477,28 |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция очистных сооружений(п.Можайское) |  |  | 6014,1 | 6014,1 | 6014,1 | 6014,1 | 6014,1 | 6014,1 | 6014,1 |  |
| 7 | Строительство КНС№ 2 (п.Непотягово) |  |  |  |  |  | 1177,37 |  |  |  |  |
| 8 | Напорный коллектор от КНС №2 до колодца гасителя напора (п.Непотягово) |  |  |  |  |  |  |  | 5124,26 |  |  |
| 9 | Централизованные сети водоотведения южной части (п.Непотягово) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6200,1 | 6420,1 |
| 10 | Реконструкция КОС (п.Перьево) |  | 5490,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство КНС№1 (п.Перьево) |  | 603,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Централизованное водоотведение центральной части (п.Перьево) |  |  | 4821,16 | 4970,27 | 5119,37 |  |  |  |  |  |
| 13 | Напорный коллектор от КНС №1 до ОСК (п.Перьево) |  |  | 800,3 | 800,3 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Централизованное водоотведение юго-западной части (п.Перьево) |  |  |  | 4826,17 | 4826,17 | 4826,17 |  |  |  |  |
| 15 | Строительство КНС№2 (п.Перьево) |  |  |  |  | 575,16 |  |  |  |  |  |
| 16 | Напорный коллектор от КНС №2 до центральной самотечной сети (п.Перьево) |  |  |  |  |  | 1487,44 |  |  |  |  |
| 17 | Централизованное водоотведение северной части (п.Перьево) |  |  |  |  | 4193,29 | 4193,29 | 4193,29 | 4193,29 | 4193,29 |  |
| 18 | Строительство КНС№3 (п.Перьево) |  |  |  |  |  |  |  | 810,37 |  |  |
| 19 | Напорный коллектор от КНС №3 до КОС (п.Перьево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2475,5 |
| 20 | Реконструкция КНС №4 (п. Можайское) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Реконструкция КНС №6 (п. Можайское) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Реконструкция напорных трубопроводов от КНС №4 до камеры переключения (п. Можайское) |  | 3758,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Реконструкция напорных трубопроводов от КНС №6 до камеры переключения (п. Можайское) |  |  | 2304,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Канализация по ул. Котельниковая (п. Можайское) |  |  | 2184,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Строительство №1 (п. Можайское) |  |  |  | 1447,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Централизованное водоотведение северо-восточной части (п.Можайское) |  |  |  | 8577,51 | 8577,51 | 8577,51 |  |  |  |  |
| 27 | Напорный коллектор От КНС №1 до КНС №4(п.Можайское) |  |  |  | 1451,74 | 1451,74 | 1451,74 |  |  |  |  |
| 28 | Строительство КНС №2 (п.Можайское) |  |  |  |  |  |  | 1836,69 |  |  |  |
| 29 | Централизованное водоотведение северо-западной части (п.Можайское) |  |  |  |  |  |  | 1806,8 | 1806,8 | 1806,8 | 1806,8 |
| 30 | Напорный коллектор От КНС №2 до КНС №4 (п.Можайское) |  |  |  |  |  |  |  | 1007,1 | 1007,1 | 1007,1 |
| 31 | Централизованное водоотведение (п.Хохлево) |  |  |  | 3308,1 | 3308,1 | 3308,1 | 3308,1 | 3308,1 | 3308,1 | 3308,1 |
| 32 | Строительство КНС (п. Хохлево) |  |  |  |  |  | 860,12 |  |  |  |  |
|  | Напорный коллектор (д. Хохлево) |  |  |  |  |  | 2266,2 | 2266,2 | 2266,2 | 2266,2 | 2266,2 |
| 33 | Централизованное водоотведение ( д. Дмитриевская) |  |  |  |  |  | 1275,6 |  |  |  |  |
| 34 | Централизованное водоотведение ( д. Ивановская) |  |  |  |  |  |  | 1108,5 | 1108,5 |  |  |
| 35 | Централизованное водоотведение ( д. Дюково) |  |  |  |  |  |  | 8453,1 | 8453,1 | 8453,1 | 8453,1 |
| 36 | Централизованное водоотведение ( д. Сысоево) |  |  |  |  |  |  |  | 959,6 | 959,6 | 959,6 |
|  | Итого: |  | 10240,98 | 17074,76 | 24493,25 | 34286,11 | 41414,52 | 33275,53 | 37533,37 | 38497,14 | 30985,25 |
| № | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб. |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Водоснабжение |
| 1 | Насосная станция второго подъёма (п.Непотягово) | 2164,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Централизованное водоснабжение южного района (п.Непотягово) |  | 3000,357 | 3000,20 | 3000,23 | 3000,80 | 3000,66 | 3000,38 | 3000,66 | 3000,39 | 4225,0 |
| 3 | Централизованное водоснабжение северной части поселка(п.Перьево) | 1778,1 | 1778,1 | 1778,1 | 1778,1 | 1778,1 | 1778,1 | 1778,1 | 1778,1 | 1778,1 |  |
| 4 | Пожарный резервуар (п.Перьево) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3554,7 |  |
| 5 | Строительство централизованных сетей водоснабжения северо-западной части (п.Можайское) | 1035,22 | 1035,22 | 1035,22 | 1035,22 | 1035,22 | 1035,22 | 1035,22 |  |  |  |
| 6 | Магистральные сети водопровода (д. Хохлево) | 6329,2 | 6329,2 | 6329,2 | 6329,2 | 6329,2 | 6329,2 | 6329,2 |  |  |  |
| 7 | Пожарные резервуары (д. Хохлево) |  |  |  |  | 1515,6 | 1515,6 |  |  |  |  |
| 8 | Магистральные сети водопровода (д. Запрудка) | 1981,8 | 1981,8 | 1981,8 | 1981,8 | 1981,8 | 1981,8 | 1981,8 |  |  |  |
| 9 | Пожарный резервуар (д. Запрудка) |  |  |  |  | 1567,1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Пожарные резервуары (д. Дюково ) | 2021,1 | 2021,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Магистральные сети водопровода (д.Сысоево) | 912 | 912 | 912 | 912 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Магистральные сети водопровода (д.Коровайцево) | 2553,3 | 2553,3 | 2553,3 | 2553,3 | 2553,3 | 2553,3 | 2553,3 | 2553,3 | 2553,3 |  |
| 13 | Магистральные сети водопровода (д.Нагорное) | 640,9 | 640,9 | 640,9 | 640,9 | 640,9 | 640,9 | 640,9 | 640,9 | 640,9 |  |
| 14 | Магистральные сети водопровода (д.Норобово) | 591,6 | 591,6 | 591,6 | 591,6 | 591,6 |  |  |  |  |  |
| 15 | Магистральные сети водопровода (д.Токарево) | 1656,1 | 1656,1 | 1656,1 | 1656,1 | 1656,1 | 1656,1 | 1656,1 | 1656,1 | 1656,1 |  |
| 16 | Мероприятия по эксплуатации общественных колодцев | 65,89 | 69,18 | 72,64 | 76,28 | 80,01 | 84,09 | 88,3 | 92,72 | 97,35 | 102,2 |
|  | Итого: | 21730,01 | 22568,86 | 20551,06 | 20554,73 | 22729,73 | 20574,97 | 19063,3 | 9721,78 | 13280,84 | 4327,2 |
| Водоотведение |
| 1 | Централизованные сети водоотведения южной части (п.Непотягово) | 6300 | 6600 | 6800 | 7100 | 7400 | 7600 | 7900 | 8100 | 8300 | 3600 |
| 2 | Напорный коллектор от КНС №3 до КОС (п.Перьево) | 2475,5 | 2475,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство проектируемых ОКС (п.Перьево) | 9530,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Централизованное водоотведение северо-западной части (п.Можайское) |  | 1806,8 | 1806,8 | 1806,8 | 1806,8 | 1806,8 | 1806,8 | 1806,8 | 1806,8 | 1806,8 |
| 5 | Централизованное водоотведение (п.Хохлево) |  | 3308,1 | 3308,1 | 3308,1 | 3308,1 | 3308,1 | 3308,1 | 3308,1 | 3308,1 | 3308,1 |
| 6 | Централизованное водоотведение ( д. Дюково) |  | 8453,1 | 8453,1 | 8453,1 | 8453,1 | 8453,1 | 8453,1 | 8453,1 | 8453,1 | 8453,1 |
|  | Итого: | 18306,1 | 22643,5 | 20368,0 | 20668,0 | 20968,0 | 21168,0 | 21468,0 | 21668,0 | 21868,0 | 17168,0 |
|  | Итого: за 2014 – 2033 г. (водоснабжение) Итого: за 2014 – 2033 г. (водоотведение) | 415673,4 474094,5 |

# 7. Инвестиционные проекты по теплоснабжению Спасского сельского поселения

Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению Спасского сельского поселения на общую сумму 161621,2 тыс. руб.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения города на должном уровне;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

- обеспечить теплоснабжением развивающиеся и застраиваемые территории города;

- уменьшить существующие нормативные потери в тепловых сетях.

| № | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Теплоснабжение |
| 1 | Участок к детскому саду и школе (п.Непотягово) |  | 6104,27 | 5886,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Магистраль вдоль улицы Центральной (п.Непотягово) |  | 7534 | 7562 | 7534 | 7562 | 7534 | 7562 | 5046 | 5046 | 5046 |
| 3 | Установка блочной котельной (п.Непотягово) |  |  |  |  |  | 1330,2 |  |  |  |  |
| 4 | Перенос теплотрассы в районе улицы Молодежная (п.Непотягово) |  |  |  |  |  |  | 9315,3 | 9315,3 | 9315,3 |  |
| 5 | Централизоанное отопление южной части поселка (п.Непотягово) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5302,07 | 5513,58 |
| 6 | Реконструкция участка сетей то котельной до капитальной застройки (п.Перьево) |  |  | 1947,3 | 973,65 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Централизованное отопление клуба (п.Перьево) |  |  |  | 3414,78 | 3414,78 | 3414,78 |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция теплосетей центральной части (п.Перьево) |  |  |  |  | 2690,35 | 2690,35 | 2690,35 | 2690,35 | 2690,35 | 2690,35 |
| 9 | Реконструкция участка сетей (п.Можайское) |  |  | 899,42 | 899,42 | 899,42 |  |  |  |  |  |
| 10 | Централизованное отопление детского сада (п. Можайское) |  |  |  | 1241,47 | 1241,47 | 1241,47 |  |  |  |  |
| 11 | Централизоанное отопление (п.Хохлево) |  |  |  |  |  | 1605,2 | 1605,2 |  |  |  |
| 12 | Газовая котельная (п.Хохлево) |  |  |  |  |  | 1330,2 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 13638,27 | 16294,75 | 14063,32 | 15808,02 | 19146,2 | 21172,85 | 17051,65 | 13038,42 | 13249,93 |

| № | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Теплоснабжение |
| 8 | Установка новой блочной котельной в северной части поселка (п.Перьево) | 3757,06 | 3757,06 | 3757,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Централизованное отопление проектируемого детского сада(п.Перьево) |  |  |  | 898,75 | 925,7 | 953,48 | 982,09 | 1011,55 | 1041,9 | 1073,15 |
|  | Итого: | 3757,06 | 3757,06 | 3757,06 | 898,75 | 925,7 | 953,48 | 982,09 | 1011,55 | 1041,9 | 1073,15 |
|  | Итого за 2014 – 2033 годы: | 161621,2 |

# 8. Инвестиционные проекты по газоснабжению Спасского сельского поселения

Общая сумма инвестиционных проектов по газоснабжению составляет 151897,9 тыс.рублей.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере газоснабжения позволит:

-  максимальная газификация населенных пунктов;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

-  повысить качество и надёжность предоставления услуг.

| № | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Газоснабжение |
| 1 | Строительство газопровода высокого давления (п. Можайское) |  | 2550,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство газопровода низкого давления (п. Можайское) |  |  | 4712,5 | 4712,5 | 4712,5 | 4712,5 |  |  |  |  |
| 3 | Строительство газопровода высокого давления (п. Непотягово) |  | 2770,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство газопровода низкого давления (п. Непотягово) |  |  | 4335,1 | 4335,1 | 4335,1 | 4335,1 |  |  |  |  |
| 5 | Строительство газопровода высокого давления (п. Перьево) |  |  | 2492,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство газопровода низкого давления (п. Перьево) |  |  |  | 4425,3 | 4425,3 | 4425,3 | 4425,3 |  |  |  |
| 7 | Строительство газопровода высокого давления (д. Коровайцево) |  |  |  |  |  |  | 4580,2 |  |  |  |
| 8 | Строительство газопровода низкого давления (д. Коровайцево) |  |  |  |  |  |  |  | 1338,2 |  |  |
| 9 | Строительство газопровода высокого давления (д. Юрово) |  |  |  |  |  |  |  | 5153,2 |  |  |
| 10 | Строительство газопровода низкого давления (д. Юрово) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1190,1 |  |
| 11 | Строительство газопровода высокого давления (д. Токарево) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2596,1 |  |
| 12 | Строительство газопровода низкого давления (д. Токарево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1134,5 |
| 13 | Строительство газопровода высокого давления (д. Богородское) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1432,5 |
| 14 | Строительство газопровода низкого давления (д. Богородское) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4735,5 | 4735,5 |
| 15 | Строительство газопровода высокого давления (д. Дюково) |  |  |  |  |  |  |  |  | 327,8 |  |
| 16 | Строительство газопровода низкого давления (д. Дюково) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2290,3 |
| 17 | Строительство газопровода высокого давления (д. Сысоево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 922,9 |
| 18 | Строительство газопровода низкого давления (д. Сысоево) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,2 |
|  | Итого: |  | 5320,6 | 11539,7 | 13472,9 | 13472,9 | 13472,9 | 9005,5 | 6491,4 | 4114 | 10732,9 |

| № | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Газоснабжение |
| 1 | Строительство газопровода низкого давления (д. Дюково) | 2290,3 | 2290,3 | 2290,3 | 2290,3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство газопровода низкого давления (д. Дмитриевская) |  | 3533,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство газопровода высокого давления (д. Хохлево) |  |  | 2567,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство газопровода низкого давления (д. Хохлево) |  |  |  | 4201,4 | 4201,4 | 4201,4 | 4201,4 | 4201,4 | 4201,4 | 4201,4 |
| 5 | Строительство газопровода высокого давления (д. Запрудка) |  |  |  | 1027,1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство газопровода низкого давления (д. Запрудка) |  |  |  |  | 3096,1 | 3096,1 | 3096,1 | 3096,1 | 3096,1 | 3096,1 |
|  | Итого: | 2290,3 | 5823,4 | 4857,6 | 7518,8 | 7297,5 | 7297,5 | 7297,5 | 7297,5 | 7297,5 | 7297,5 |
|  | Итого за 2014 – 2033 годы: | 151897,9 |

# 9. Инвестиционные проекты по электроснабжению Спасского сельского    поселения

Общая сумма инвестиционных проектов по газоснабжению составляет 39097,95 тыс.рублей.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере электроснабжения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- реализация программ по энергосбережению.

|  | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Электроснабжение |
| 1 | Строительство кабельных линий 10 кВ (п. Можайское) |  | 238,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство КТП (п. Можайское) |  | 276,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство кабельных линий 0,4 кВ (п. Можайское) |  |  | 2574,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство кабельных линий 10 кВ (п. Перьево) |  |  | 168,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство КТП (п. Перьево) |  |  | 276,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство кабельных линий 0,4 кВ (п. Перьево) |  |  |  | 3924,6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство кабельных линий 10 кВ (п. Непотягово) |  |  |  | 61,30 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство КТП (п. Непотягово) |  |  |  | 276,6 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство кабельных линий 0,4 кВ (п. Непотягово) |  |  |  |  | 4485,1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция существующей КТП 10/0,4 кВ (д. Хохлево) |  |  |  |  | 61,35 |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство КТП (п. Хохлево) |  |  |  |  | 141,2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство кабельных линий 0,4 кВ (д. Хохлево) |  |  |  |  |  | 3759,5 | 3759,5 |  |  |  |
| 13 | Реконструкция существующей КТП 10/0,4 кВ (д. Запрудка) |  |  |  |  |  |  | 138,3 |  |  |  |
| 14 | Строительство кабельных линий 0,4 кВ (д. Хохлево) |  |  |  |  |  |  |  | 2743,1 | 2743,1 |  |
| 15 | Реконструкция существующей КТП 10/0,4 кВ (д. Дюково) |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,3 |  |
| 16 | Строительство кабельных линий 0,4 кВ (д. Дюково) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5480,5 |
| 17 | Замена уличных светильников на энергосберегающие |  | 290,9 | 290,9 | 290,9 | 290,9 | 290,9 | 290,9 | 290,9 | 290,9 | 290,9 |
|  | Итого: |  | 806,0 | 3019,1 | 4553,4 | 4978,5 | 4050,4 | 4188,5 | 3034,0 | 3172,3 | 5771,4 |

| № | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Электроснабжение |
| 1 | Реконструкция существующей КТП 10/0,4 кВ (д. Сысоево) | 123,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство кабельных линий 0,4 кВ (д. Сысоево) | 1664,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция существующей КТП 10/0,4 кВ (д. Дмитриевская) |  | 145,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство кабельных линий 0,4 кВ (д. Дмитриевская) |  | 1420,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция существующей КТП 10/0,4 кВ (д. Ивановская) |  |  | 152,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство кабельных линий 0,4 кВ (д. Ивановская) |  |  |  | 2141,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 1664,6 | 1565,4 | 152,4 | 2141,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого за 2014 – 2033 годы: | 39097,95 |

# 10 Финансовые потребности для реализации программы

| Наименование мероприятий | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2014 - 2018 год | 2019 - 2023 год | 2024 - 2028 год | 2029 - 2033 год | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения и водоотведения | 139437,01 | 368934,85 | 211087,98 | 170308,09 | 889767,9 |
| 2. Мероприятия в сфере теплоснабжения | 59804,36 | 83659,05 | 13095,63 | 5062,17 | 161621,2 |
| 3. Мероприятия в сфере электроснабжения | 43806,1 | 43816,7 | 27787,6 | 36487,5 | 151897,9 |
| 4. Мероприятия в сфере газоснабжения | 13357,05 | 20216,8 | 5524,1 | - | 39097,5 |
| ВСЕГО, в том числе: | 256404,5 | 516627,4 | 257495,3 | 211857,8 | 1242385,01 |

# Text boxes

Потребители

Водонапорная башня

V=50 м3

Насосная станция

Q =100м3/сут

Резервуар накопитель

V=100 м3

Артезианские скважины

Q =549м3/сут

(Количество 5 штук)

В-1

В-2

В-3

Артезианские скважины

Q =384м3/сут

(Количество 3 штуки)

Потребители

Водонапорная башня

V=50 м3

Артезианские скважины

Q =1229

м3/сут

(Количество 9 штук)

Резервуар чистой воды

V=150 м3

(Количество 2 штуки)

В-1

Насосная станция

Q =100м3/сут

Потребители

К-1

ОСК

(очистные сооружения канализации)

Q =200м3/сут

Центральная канализационная сеть

В-3

В-2

В-1

ГКНС

п.Непотягово

Q=322 м3/сут

КНС №4

п.Можайское

Q=1130 м3/сут

КНС №5

п.Можайское

Q=380 м3/сут

КНС №6

п.Можайское

Q=120 м3/сут

ОСК

п.Можайское

Q=1400 м3/сут