ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В БАНЯХ!

С начала 2019 года на территории Вологодской области участились случаи пожаров в частных банях. Основными причинами происшествий являлись неисправности печного отопления и аварийный режим электропроводки.

В связи с этим хотелось бы напомнить, что при эксплуатации печей – необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, а именно:

1) при монтаже печи использовать только сертифицированную продукцию, соблюдать установленные разделки дымоходов печи, противопожарной отступки;

2) в процессе эксплуатации не допускать перекала печи (т.е. длительного процесса топки);

не допускать использование печей без предтопочного листа, выполненного из негорючего материала;

недопустимо топить печи с открытыми дверцами топки;

зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой, и удалены в специально отведенное для них безопасное место;

дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители (металлические сетки);

очищают дымоходы от сажи, как правило, перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца во время отопительного сезона;следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи и др.

Устройство печи бани

При соблюдении данных требований Вам удастся избежать пожара, и тем самым сберечь здоровье и сохранить семейный бюджет!

При эксплуатации электрических приборов запрещается:

- использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- устанавливать самодельные вставки «жучки» при перегорании плавкой вставки предохранителей, это приводит к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара;

- пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами;

- закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов;

- использование электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ ЗВОНИ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ ПО ТЕЛЕФОНУ – 01, С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА – 101 и 112 (Сообщи адрес возникновения пожара, свои Ф.И.О.), сообщите о пожаре соседям, по возможности примите меры по тушению пожара имеющимися средствами (огнетушителем, водой, плотной тканью, песком, снегом).