# Приложение Е

# Ведомости закрепительных знаков

# Ведомость закрепительных знаков по трассе газопровода 1

# Таблица Е.1

| Номера знаков | Измерен-ные левые углы | Пикетажное значение | Расстояние между знаками, м | Отметки знака (полка), м | Отметки знака (земля), м | Примечание (рубленые ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПК400+00,00 | 410,37 |  |  |  |
| СТВ-251 Г-3 | 179°59' | ПК404+10,37 | 294,16 | 206,17 | 205,67 |  |
| УГ-252 Г-3 | 174°10' | ПК407+04,53 | 385,05 | 213,85 | 213,35 |  |
| УГ-253 Г-3 | 182°24' | ПК410+89,58 | 331,19 | 219,25 | 218,75 |  |
| УГ-254 Г-3 | 175°49' | ПК414+20,77 | 168,64 | 212,30 | 211,80 |  |
| УГ-255 Г-3 | 150°01' | ПК415+89,41 | 58,68 | 210,31 | 209,81 |  |
| УГ-256 Г-3 | 210°00' | ПК416+48,09 | 140,80 | 209,94 | 209,44 |  |
| УГ-257 Г-3 | 209°59' | ПК417+88,89 | 67,76 | 210,48 | 209,98 |  |
| УГ-258 Г-3 | 150°06' | ПК418+56,65 | 87,47 | 211,21 | 210,71 |  |
| УГ-258/1 Г-3 | 168°01' | ПК419+44,12 | 88,07 | 214,07 | 213,49 |  |
| УГ-258/2 Г-3 | 186°14' | ПК420+32,19 | 117,67 | 214,81 | 214,31 |  |
| СТВ-259 Г-3 | 180°00' | ПК421+49,86 | 136,64 | 213,01 | 212,51 |  |
| УГ-260 Г-3 | 191°32' | ПК422+86,50 | 322,54 | 213,85 | 213,35 |  |
| УГ-261 Г-3 | 255°01' | ПК426+09,04 | 75,02 | 212,74 | 212,24 |  |
| УГ-262 Г-3 | 120°00' | ПК426+84,06 | 690,56 | 211,06 | 210,56 |  |
| УГ-263 Г-3 | 170°31' | ПК433+74,62 | 213,24 | 209,39 | 208,89 |  |
| УГ-264 Г-3 | 164°23' | ПК435+87,86 | 157,94 | 206,96 | 206,46 |  |
| УГ-265 Г-3 | 225°01' | ПК437+45,80 | 96,99 | 204,59 | 204,09 |  |
| УГ-266 Г-3 | 149°53' | ПК438+42,79 | 253,43 | 203,75 | 203,25 |  |
| УГ-267 Г-3 | 179°25' | ПК440+96,22 | 195,74 | 201,84 | 201,34 |  |
| УГ-268 Г-3 | 180°37' | ПК442+91,96 | 34,40 | 197,72 | 197,22 |  |
| СТВ-269 Г-3 | 179°59' | ПК443+26,36 | 101,66 | 197,89 | 197,39 |  |
| СТВ-270 Г-3 | 180°00' | ПК444+28,02 | 50,00 | 197,63 | 197,13 |  |
| СТВ-271 Г-3 | 180°00' | ПК444+78,02 | 149,18 | 197,60 | 197,10 |  |
| УГ-272 Г-3 | 180°58' | ПК446+27,20 | 195,18 | 198,82 | 198,32 |  |
| УГ-273 Г-3 | 182°37' | ПК448+22,38 | 177,62 | 203,31 | 202,81 |  |
|  |  | ПК450+00,00 | 128,18 |  |  | S=5000,00 |
| УГ-274 Г-3 | 158°11' | ПК451+28,18 | 73,15 | 197,56 | 197,06 |  |
| УГ-275 Г-3 | 177°50' | ПК452+01,33 | 188,66 | 196,68 | 196,18 |  |
| УГ-276 Г-3 | 225°00' | ПК453+89,99 | 162,70 | - | 191,23 |  |
| УГ-279 Г-3 | 154°33' | ПК455+52,69 | 340,44 | 193,85 | 193,35 | ПК455-ПК456=91,47 |
| УГ-280 Г-3 | 197°25' | ПК459+03,26 | 76,47 | 188.98 | 188,48 | ПК458-ПК459=98,40 |
| УГ-281 Г-3 | 162°31' | ПК459+79,73 | 194,61 | - | 188,19 |  |
| СТВ-282 Г-3 | 180°00' | ПК461+74,34 | 50,01 | 179,95 | 179,45 |  |
| УГ-283 Г-3 | 179°06' | ПК462+24,35 | 118,15 | 175,84 | 175,34 |  |
| СТВ-284 Г-3 | 180°00’ | ПК463+42,50 | 87,06 | 172,31 | 171,81 |  |
| СТВ-285 Г-3 | 180°00’ | ПК464+29,56 | 101,07 | 173,16 | 172,66 |  |
| СТВ-286 Г-3 | 180°00’ | ПК465+30,63 | 120,9 | 174,83 | 174,33 |  |
| УГ-287 Г-3 | 180°46' | ПК466+51,53 | 232,22 | 181,23 | 180,73 |  |
| СТВ-288 Г-3 | 180°00’ | ПК468+83,75 | 353,35 | 188,56 | 188,06 |  |
| СТВ-289 Г-3 | 180°00’ | ПК472+37,10 | 50,01 | 183,36 | 182,86 |  |
| СТВ-290 Г-3 | 180°00’ | ПК472+87,11 | 104,18 | 181,23 | 180,73 |  |
| СТВ-291 Г-3 | 180°00' | ПК473+91,29 | 43,09 | 178,42 | 177,91 |  |
| УГ-292 Г-3 | 255°00' | ПК474+34.38 | 267,78 | - | 180,03 |  |
| УГ-293 Г-3 | 105°20' | ПК477+02.16 | 219,45 | - | 189,47 | ПК478-ПК479=110,99 |
| СТВ-293/А Г-3 | 180°00' | ПК479+10.62 | 99,95 | - | 187,50 |  |
| СТВ-293/Б Г-3 | 180°00' | ПК480+10.57 | 236,97 | - | 187,48 |  |
| УГ-294 Г-3 | 178°42' | ПК482+47.54 | 298,89 | - | 185,02 |  |
| УГ-295 Г-3 | 119°45' | ПК485+46.43 | 333,21 | - | 173,02 |  |
| УГ-296 Г-3 | 240°16' | ПК488+79.64 | 368,50 | - | 166,24 |  |
| УГ-297 Г-3 | 181°47' | ПК492+48.14 | 503,07 | - | 160,77 |  |
| УГ-298 Г-3 | 180°37' | ПК497+51.21 | 213,76 | - | 161,04 |  |
| УГ-299 Г-3 | 150°17' | ПК499+64.97 | 35,03 | - | 160,87 |  |
|  |  | ПК500+00,00 | 105,71 |  |  | S=5000,86 |
| Общая длина участка | 10000,86 |  |  |  |

# Ведомость закрепительных знаков по трассе газопровода 2

# Таблица Е.2

| Номера знаков | Измерен-ные левые углы | Пикетажное значение | Расстояние между знаками, м | Отметки знака (полка), м | Отметки знака (земля), м | Примечание (рубленые ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПК401+86,67 | 409,14 |  |  |  |
| СТВ-251 Г-4 | 179°59' | ПК405+95,81 | 294,35 | 204,07 | 203,57 |  |
| УГ-252 Г-4 | 174°10' | ПК408+90,16 | 384,83 | 213,88 | 213,38 |  |
| УГ-253 Г-4 | 182°24' | ПК412+74,99 | 330,42 | 220,36 | 219,86 |  |
| УГ-254 Г-4 | 175°49' | ПК416+05,41 | 162,25 | 212,41 | 211,91 |  |
| УГ-255 Г-4 | 149°59' | ПК417+67,66 | 58,67 | 210,65 | 210,15 |  |
| УГ-256 Г-4 | 210°01' | ПК418+26,33 | 152,05 | 210,32 | 209,82 |  |
| УГ-257 Г-4 | 210°00' | ПК419+78,38 | 67,79 | 210,67 | 210,17 |  |
| УГ-258 Г-4 | 149°49' | ПК420+46,17 | 79,90 | 211,60 | 211,10 |  |
| УГ-258/1 Г-4 | 168°15' | ПК421+26,07 | 86,96 | 213,94 | 213,44 |  |
| УГ-258/2 Г-4 | 186°21' | ПК422+13,03 | 118,17 | 214,96 | 214,46 |  |
| СТВ-259 Г-4 | 180°00' | ПК423+31,20 | 139,24 | 213,32 | 212,82 |  |
| УГ-260 Г-4 | 191°27' | ПК424+70,44 | 340,73 | 213,79 | 213,27 |  |
| УГ-261 Г-4 | 255°01' | ПК428+11,17 | 66,31 | 213,51 | 213,01 |  |
| УГ-262 Г-4 | 120°00' | ПК428+77,48 | 682,15 | 211,74 | 211,24 |  |
| УГ-263 Г-4 | 170°31' | ПК435+59,63 | 206,19 | 209,87 | 209,37 |  |
| УГ-264 Г-4 | 164°23' | ПК437+65,82 | 164,28 | 207,21 | 206,71 |  |
| УГ-265 Г-4 | 225°00' | ПК439+30,10 | 100,37 | 204,13 | 203,63 |  |
| УГ-266 Г-4 | 149°53' | ПК440+30,47 | 248,01 | 202,93 | 202,43 |  |
| УГ-267 Г-4 | 179°25' | ПК442+78,48 | 169,62 | 201,52 | 201,05 |  |
| УГ-268 Г-4 | 192°19' | ПК444+48,10 | 52,82 | 198,29 | 197,79 |  |
| УГ-269 Г-4 | 168°16' | ПК445+00,92 | 118,42 | 197,87 | 197,37 |  |
| СТВ-271 Г-4 | 180°00' | ПК446+19,34 | 50,00 | 197,23 | 196,73 |  |
| СТВ-272 Г-4 | 180°00' | ПК446+69,34 | 141,73 | 197,37 | 196,87 |  |
| УГ-273 Г-4 | 180°58' | ПК448+11,07 | 195,67 | 198,21 | 197,71 |  |
| УГ-274 Г-4 | 182°37' | ПК450+06,74 | 178,27 | 203,03 | 202,53 |  |
|  |  | ПК451+85,01 | 124,12 |  |  | S=4998,34 |
| УГ-275 Г-4 | 158°11' | ПК453+09,13 | 73,13 | 197,75 | 197,25 |  |
| УГ-276 Г-4 | 177°46' | ПК453+82,26 | 192,47 | 196,75 | 196,25 |  |
| УГ-277 Г-4 | 225°00' | ПК455+74,73 | 167,23 | - | 190,98 |  |
| УГ-280 Г-4 | 154°37' | ПК457+41,96 | 339,88 | - | 193,37 | ПК457-ПК458=92,15 |
| УГ-281 Г-4 | 197°46' | ПК460+89,69 | 75,00 | 188,28 | 187,78 | ПК460-ПК461=98,48 |
| УГ-282 Г-4 | 162°10' | ПК461+66,21 | 241,29 | - | 187,66 |  |
| УГ-283 Г-4 | 175°19' | ПК464+07,50 | 176,26 | 175,61 | 175,11 |  |
| УГ-284 Г-4 | 183°56' | ПК465+83,76 | 120,15 | 171,89 | 171,39 |  |
| СТВ-285 Г-4 | 180°00' | ПК467+03,91 | 131,21 | 173,98 | 173,48 |  |
| УГ-286 Г-4 | 180°37' | ПК468+35,12 | 232,44 | 180,83 | 180,33 |  |
| СТВ-287 Г-4 | 180°00' | ПК470+67,56 | 361,09 | 187,62 | 187,12 |  |
| СТВ-288 Г-4 | 180°00' | ПК474+28,65 | 50,00 | 181,75 | 181,25 |  |
| СТВ-289 Г-4 | 180°00' | ПК474+78,65 | 83,82 | 179,51 | 179,01 |  |
| УГ-290 Г-4 | 255°00' | ПК475+62.47 | 334,05 | - | 175,22 |  |
| УГ-291 Г-4 | 105°04' | ПК478+96.52 | 254,20 | - | 189,07 | ПК479-ПК480=111,28 |
| СТВ-291/А Г-4 | 180°00' | ПК481+39.44 | 99,94 | - | 188,22 |  |
| СТВ-291/Б Г-4 | 180°00' | ПК482+39.38 | 240,83 | - | 188,18 |  |
| УГ-292 Г-4 | 178°44' | ПК484+80.21 | 328,87 | - | 185,76 |  |
| УГ-293 Г-4 | 119°42' | ПК488+09.08 | 394,08 | - | 173,47 |  |
| УГ-294 Г-4 | 240°19' | ПК492+03.16 | 309,42 | - | 163,56 |  |
| УГ-295 Г-4 | 181°48' | ПК495+12.58 | 503,39 | - | 160,77 |  |
| УГ-296 Г-4 | 180°38' | ПК500+15.97 | 208,26 | - | 161,24 |  |
| УГ-297 Г-4 | 150°16' | ПК502+24.23 | 29,61 | - | 160,78 |  |
|  |  | ПК502+53,84 | 111,34 |  |  | S=5070,74 |
| Общая длина участка | 10069,08 |  |  |  |

Составил 	                     Корякина В.М.

Проверил		          Жукова М.С.