Приложение Е

Ведомости закрепительных знаков

Ведомость закрепительных знаков по трассе газопровода 1

Таблица Е.1

| Номера знаков | Измерен-ные левые углы | Пикетажное значение | Расстояние между знаками, м | Отметки знака (полка), м | Отметки знака (земля), м | Примечание (рубленые ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПК500+00,00 | 105,71 |  |  |  |
| УГ-300 Г-3 | 210°00’ | ПК501+05,71 | 124,19 | 159,66 | 159,16 |  |
| УГ-301 Г-3 | 205°04' | ПК502+29,90 | 171,59 | 159,67 | 159,17 |  |
| УГ-302 Г-3 | 154°06' | ПК504+01,49 | 292,78 | 160,41 | 159,91 |  |
| УГ-303 Г-3 | 180°43' | ПК506+94,27 | 217,69 | 161,55 | 161,03 |  |
| СТВ-304 Г-3 | 180°02' | ПК509+11,96 | 362,71 | 161,54 | 161,04 |  |
| СТВ-305 Г-3 | 180°01’ | ПК512+74,67 | 109,43 | 161,98 | 161,48 |  |
| УГ-306 Г-3 | 179°15' | ПК513+84,10 | 189,16 | 163,13 | 162,63 |  |
| УГ-307 Г-3 | 180°25' | ПК515+73,26 | 365,99 | 171,61 | 171,11 |  |
| УГ-308 Г-3 | 180°59' | ПК519+39,25 | 161,13 | 185,19 | 184,69 |  |
| УГ-309 Г-3 | 157°53' | ПК521+00,38 | 57,66 | 187,30 | 186,70 |  |
| УГ-310 Г-3 | 201°25' | ПК521+58,04 | 368,83 | 186,26 | 185,76 |  |
| УГ-311 Г-3 | 162°22' | ПК525+26,87 | 376,14 | - | 169.68 | ПК526-ПК527=112,94 |
| СТВ-312 Г-3 | 180°00’ | ПК528+90,07 | 50,00 | 162,05 | 161,55 |  |
| СТВ-313 Г-3 | 180°00’ | ПК529+40,07 | 104,61 | 159,19 | 158,69 |  |
| СТВ-314 Г-3 | 180°00’ | ПК530+44,68 | 42,17 | 159,35 | 158,85 |  |
| УГ-315 Г-3 | 240°00’ | ПК530+86,85 | 220,72 | - | 160,37 |  |
| УГ-316 Г-3 | 150°00’ | ПК533+07,57 | 122,81 | 162,78 | 162,28 |  |
| УГ-317 Г-3 | 159°23' | ПК534+30,38 | 246,54 | 162,98 | 162,47 |  |
| УГ-318 Г-3 | 188°13' | ПК536+76,92 | 142,95 | 172,78 | 172,27 |  |
| УГ-319 Г-3 | 210°16' | ПК538+19,87 | 97,75 | 175,06 | 174,56 |  |
| СТВ-320 Г-3 | 180°01’ | ПК539+17,62 | 62,96 | 176,79 | 176,29 |  |
| УГ-321 Г-3 | 164°54' | ПК539+80,58 | 316,46 | 179,89 | 179,39 |  |
| УГ-322 Г-3 | 178°28' | ПК542+97,04 | 152,15 | 190,69 | 190,01 |  |
| УГ-323 Г-3 | 180°41' | ПК544+49,19 | 272,35 | 188,68 | 188,18 |  |
| УГ-324 Г-3 | 179°40' | ПК547+21,54 | 278,46 | 191,53 | 191,01 |  |
|  |  | ПК550+00,00 | 121,83 |  |  | S=5012,94 |
| СТВ-325 Г-3 | 180°02’ | ПК551+21,83 | 50,00 | 190,91 | 190,43 |  |
| УГ-326 Г-3 | 179°14' | ПК551+71,83 | 45,76 | 188,73 | 188,29 |  |
| СТВ-327 Г-3 | 180°00’ | ПК552+17,59 | 76,97 | 188,06 | 187,54 |  |
| СТВ-328 Г-3 | 180°00’ | ПК552+94,56 | 50,00 | 189,30 | 188,77 |  |
| СТВ-329 Г-3 | 180°00’ | ПК553+44,56 | 660,93 | 190,14 | 189,64 |  |
| УГ-330 Г-3 | 180°39' | ПК560+05,49 | 435,07 | 199,16 | 198,65 |  |
| СТВ-331 Г-3 | 180°00’ | ПК564+40,56 | 39,31 | 183,04 | 182,54 |  |
| СТВ-332 Г-3 | 180°00’ | ПК564+79,87 | 191,06 | 181,89 | 181,39 |  |
| СТВ-333 Г-3 | 180°00’ | ПК566+70,93 | 52,49 | 183,33 | 182,83 |  |
| СТВ-334 Г-3 | 180°00’ | ПК567+23,42 | 138,61 | 185,71 | 185,21 |  |
| СТВ-335 Г-3 | 180°00' | ПК568+62,03 | 337,93 | 190,01 | 189,50 | ПК568-ПК569=99,96 |
| СТВ-336 Г-3 | 180°00’ | ПК572+00,00 | 598,47 | - | 195,56 |  |
| УГ-337 Г-3 | 180°20' | ПК577+98,47 | 689,27 | - | 195,81 |  |
| УГ-338 Г-3 | 171°00' | ПК584+87,74 | 289,73 | 198,66 | 198,15 |  |
| УГ-339 Г-3 | 174°56' | ПК587+77,47 | 102,98 | - | 205,48 |  |
| УГ-340 Г-3 | 185°02' | ПК588+80,45 | 285,68 | - | 208.83 |  |
| УГ-342 Г-3 | 203°04' | ПК591+66,13 | 252,30 | - | 209.91 |  |
| УГ-345 Г-3 | 150°00’ | ПК594+18,43 | 204,20 | - | 199.95 |  |
| УГ-346 Г-3 | 203°50' | ПК596+22,63 | 176,34 | - | 197.10 |  |
| УГ-347 Г-3 | 187°34' | ПК597+98,97 | 137,23 | 195.87 | 195,37 | ПК598-ПК599=95,06 |
| УГ-348 Г-3 | 165°05' | ПК599+41,14 | 58,86 | 195,12 | 194,65 |  |
|  |  | ПК600+00,00 |  |  |  | S=4995,02 |
| Общая длина участка | 10007,96 |  |  |  |

Ведомость закрепительных знаков по трассе газопровода 2

Таблица Е.2

| Номера знаков | Измерен-ные левые углы | Пикетажное значение | Расстояние между знаками, м | Отметки знака (полка), м | Отметки знака (земля), м | Примечание (рубленые ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПК502+53,84 | 111,34 |  |  |  |
| УГ-298 Г-4 | 210°00' | ПК503+65,18 | 134,50 | 159,70 | 159,20 |  |
| УГ-299 Г-4 | 205°04' | ПК504+99,68 | 171,42 | 159,67 | 159,17 |  |
| УГ-300 Г-4 | 154°05' | ПК506+71,10 | 288,11 | 161,09 | 160,58 |  |
| УГ-301 Г-4 | 180°42' | ПК509+59,21 | 217,79 | 161,32 | 160,82 |  |
| СТВ-302 Г-4 | 180°02' | ПК511+77,00 | 362,71 | 161,56 | 161,06 |  |
| СТВ-303 Г-4 | 180°01' | ПК515+39,71 | 109,31 | 162,03 | 161,53 |  |
| УГ-304 Г-4 | 179°15' | ПК516+49,02 | 189,09 | 163,42 | 162,92 |  |
| УГ-305 Г-4 | 180°25' | ПК518+38,11 | 366,26 | 171,63 | 171,13 |  |
| УГ-306 Г-4 | 180°59' | ПК522+04,37 | 157,20 | 185,56 | 185,06 |  |
| УГ-307 Г-4 | 157°53' | ПК523+61,57 | 57,52 | 187,00 | 186,50 |  |
| УГ-308 Г-4 | 201°25' | ПК524+19,09 | 369,56 | 186,32 | 185,82 |  |
| УГ-309 Г-4 | 162°22' | ПК527+88,65 | 279,38 | - | 169,63 | ПК528-ПК529=123,80 |
| УГ-310 Г-4 | 166°08' | ПК530+44,23 | 87,26 | - | 161,55 |  |
| УГ-311 Г-4 | 193°43' | ПК531+31,48 | 55,76 | - | 162,09 |  |
| СТВ-312 Г-4 | 180°00' | ПК531+87,25 | 104,35 | - | 159,02 |  |
| СТВ-312/1 Г-4 | 180°00' | ПК532+91,60 | 45,18 | - | 159,17 |  |
| УГ-313 Г-4 | 240°09' | ПК533+36,78 | 251,99 | - | 160,85 |  |
| УГ-314 Г-4 | 150°00' | ПК535+88,77 | 114,96 | 163,20 | 162,70 |  |
| УГ-315 Г-4 | 158°50' | ПК537+03,73 | 241,63 | 163,20 | 162,70 |  |
| УГ-316 Г-4 | 188°43' | ПК539+45,36 | 149,46 | 173,13 | 172,63 |  |
| УГ-317 Г-4 | 210°19' | ПК540+94,82 | 116,14 | 176,53 | 176,03 |  |
| СТВ-319 Г-4 | 179°59' | ПК542+10,96 | 51,64 | 178,27 | 177,77 |  |
| УГ-320 Г-4 | 164°56' | ПК542+62,60 | 311,48 | 180,69 | 180,19 |  |
| УГ-321 Г-4 | 178°28' | ПК545+74,08 | 152,38 | 190,60 | 190,09 |  |
| УГ-322 Г-4 | 180°41' | ПК547+26,46 | 272,35 | 189,17 | 188,64 |  |
| УГ-323 Г-4 | 179°40' | ПК549+98,81 | 278,38 | 192,19 | 191,66 |  |
|  |  | ПК552+77,19 | 83,71 |  |  | S=5047,15 |
| УГ-324 Г-4 | 175°30' | ПК553+60,90 | 149,55 | 191,45 | 190,86 |  |
| СТВ-326 Г-4 | 180°00' | ПК555+10,45 | 107,96 | - | 188.87 |  |
| УГ-327 Г-4 | 192°06' | ПК556+18,41 | 125,90 | 190,68 | 190,18 |  |
| УГ-329 Г-4 | 171°42' | ПК557+44,31 | 540,09 | - | 192,28 | ПК557-ПК558=91,91 |
| УГ-330 Г-4 | 180°39' | ПК562+92,49 | 431,23 | 199,12 | 198,61 |  |
| СТВ-331 Г-4 | 180°00' | ПК567+23,72 | 50,00 | 182,82 | 182,32 |  |
| СТВ-332 Г-4 | 180°00' | ПК567+73,72 | 169,92 | 181,33 | 180,83 |  |
| СТВ-333 Г-4 | 180°00' | ПК569+43,64 | 49,99 | 183,06 | 182,56 |  |
| СТВ-334 Г-4 | 180°00' | ПК569+93,63 | 155,48 | 185,55 | 185,05 |  |
| СТВ-335 Г-4 | 179°59' | ПК571+49,11 | 338,62 | 189,81 | 189,30 | ПК571-ПК572=99,96 |
| СТВ-336 Г-4 | 180°00' | ПК574+87,77 | 597,89 | - | 195,69 |  |
| УГ-337 Г-4 | 180°20' | ПК580+85,66 | 633,40 | - | 196,61 |  |
| УГ-338 Г-4 | 170°59' | ПК587+19,06 | 344,34 | 198,37 | 197,86 |  |
| УГ-339 Г-4 | 105°00' | ПК590+63,40 | 43,67 | 205,59 | 205,09 |  |
| УГ-340 Г-4 | 105°00' | ПК591+07.07 | 70,66 | - | 205,10 |  |
| УГ-341 Г-4 | 216°00' | ПК591+77,73 | 71,77 | - | 207,63 |  |
| УГ-342 Г-4 | 144°00' | ПК592+49,50 | 249,71 | - | 209.74 |  |
| УГ-344 Г-4 | 203°04' | ПК594+99,21 | 240,05 | - | 209.70 |  |
| УГ-347 Г-4 | 150°00' | ПК597+39,26 | 200,09 | - | 199,41 |  |
| УГ-349 Г-4 | 203°47' | ПК599+39,35 | 194,43 | - | 197,40 |  |
| УГ-350 Г-4 | 187°37' | ПК601+33,78 | 137,20 | 196,17 | 195,65 | ПК601-ПК602=91,24 |
| УГ-351 Г-4 | 165°05' | ПК602+79,74 | 56,11 | 195,52 | 195,00 |  |
|  |  | ПК603+35,85 |  |  |  | S=5041,77 |
| Общая длина участка | 10088,92 |  |  |  |

Составил 	              Сергей Е.П.

Проверил		     Жукова М.С